P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-9-13/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 10 lutego 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 8 do przetargu – zestaw 8

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego z IT Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 8 – dostawa lamp,

poz. 1. Lampa bezcieniowa – 1szt. (jezdna)

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową wyposażoną w ramie prostowodowe o długości 120cm zapewniające łatwość regulacji lampy oraz duży zakres ruchowy z możliwością obrotu czaszy o 360˚? Takie rozwiązanie gwarantuje dokładne pozycjonowanie lampy względem pola zabiegowego i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z oprawą o średnicy zewnętrznej wynoszącej 24cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z oprawą ze źródłem światła w postaci 7 diod LED?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z oprawą ze źródłem światła w postaci 16 diod LED?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową ze średnicą pola roboczego równą 18cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową ze średnicą pola roboczego równą 21cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o temperaturze barwowej na poziomie 4400K?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z możliwością regulacji temperatury barwowej w dwóch krokach: 3500K i 4500K?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową bez możliwości regulacji natężenia światła?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z możliwością regulacji natężenia światła w 4 krokach w zakresie od 10 do 100% przyciskami na panelu sterowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 8 – dostawa lamp

Poz. 2aLampa medyczna (diagnostyczno-zabiegowa ścienna) – 1 sztuka

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy kopuły wynoszącej 30cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, która z uwagi na swoją konstrukcję nie posiada uchwytu brudnego, lecz zgodnie z oczekiwaniem wyposażona będzie w wymienny, sterylizowany uchwyt? Oferowana lampa posiada bardzo kompaktowy kształt, a jej grubość (<8cm) pozwala na pewny chwyt na całym obwodzie czaszy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w 13 diod LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych, co umożliwia regulację temperatury barwowej w zakresie od 3500 do 5000˚K w 6 krokach z możliwością ustawienia stałej temperatury na wartość wymaganą przez Zamawiającego tj. 4400K? Jest to rozwiązanie korzystniejsze gdyż umożliwia dostosowanie odpowiedniej barwy światła w zależności od preferencji chirurga i przeprowadzanego zabiegu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o natężeniu oświetlenia w odległości 1m: 70 000 lux?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku odwzorowania barw Ra 95?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia oświetlenia realizowaną w 8 krokach w zakresie 10-100%?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o poborze mocy na poziomie 32W?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 8 – dostawa lamp

Poz. 2b Lampa medyczna (diagnostyczno-zabiegowa) – 5 sztuk

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową wyposażoną w ramie prostowodowe o długości 120cm zapewniające łatwość regulacji lampy oraz duży zakres ruchowy z możliwością obrotu czaszy o 360˚? Takie rozwiązanie gwarantuje dokładne pozycjonowanie lampy względem pola zabiegowego i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z oprawą o średnicy zewnętrznej wynoszącej 24cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z oprawą ze źródłem światła w postaci 7 diod LED?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z oprawą ze źródłem światła w postaci 16 diod LED?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową ze średnicą pola roboczego równą 18cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową ze średnicą pola roboczego równą 21cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o temperaturze barwowej na poziomie 4400K?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z możliwością regulacji temperatury barwowej w dwóch krokach: 3500K i 4500K?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową bez możliwości regulacji natężenia światła?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z możliwością regulacji natężenia światła w 4 krokach w zakresie od 10 do 100% przyciskami na panelu sterowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza.