**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-18-6/20 Nowy Sącz dnia 18 marca 2020 r

**Dotyczy: Zapytanie nr 1**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę narzędzi chirurgicznych,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

Prosimy o wydzielenie z pakietu pozycji nr 3 i stworzenie oddzielnego pakietu

**Odpowiedz:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2 dotyczy:**

Prosimy o dopuszczenie systemu z napięciem zasilającym napęd wynoszącym 48 V

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3 dotyczy:**

Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości systemu renomowanego producenta  z nowoczesnym napędem o maxymalnym momencie obrotowym 42 mNm.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4 dotyczy:**

Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości systemu renomowanego producenta z nowoczesnym napędem  o mocy maksymalnej 160 W

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt iż proponowane rozwiązanie oferuje pełną moc swoich możliwości dostosowanych do zastosowań zarówno w obrębie głowy jak i kręgosłupa.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5 dotyczy:**

Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości systemu z kablem zasilającym o średnicy 3.2 mm do 5.7-6.00 mm na końcach dystalnych.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 6 dotyczy:**

Prosimy o dopuszczenie systemu z napędem o wadze 90 g

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7 dotyczy:**

Prosimy o dopuszczenie systemu z napędem o długości korpus 7.77 cm

Prosimy o dopuszczenie systemu z napędem o średnicy obudowy napędu 1.65 cm

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8 dotyczy:**

Prosimy o dopuszczenie systemu z napędem umożliwiającym pracę w normalnej temperaturze sali operacyjnej (zwykle 20°C) przy 60 000 obr./min przez czas nieokreślony.

**Odpowiedz:**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 9 dotyczy:**

Prosimy o dopuszczenie sterownika bez funkcji wydłużenia

**Odpowiedz:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 10 dotyczy:**

Czy Zamawiający wymaga również dostarczenia do zestawu konsoli sterującej?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**