## zad 1
Zał. nr 2 do SIWZ Formularz cenowy
Zadanie nr 1 : Odczynniki chemiczne
L.P. | Nazwa | jm | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Kwas sulfosalicylowy - (a 500 g) | op | 1
2 | Olejek imersyjny - (a 500ml) | op | 2
3 | Benzyna – (a 1l) | op | 2
4 | Woda destylowana sp. cz. (op. = 5 L) | op | 50
5 | Metanol absolutny 250 ml. | op | 4
Razem
WYMAGANIA:
Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)

## Zad.2
Zadanie nr : 2 Akcesoria do hodowli bakterii
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Słój do hodowli mikroorganizmów w atmosferze beztlenowej, o pojemności 2,5 litra | szt | 1
2 | Olejek imersyjny w minibutelce z zakrapiaczem 1x10 ml | szt. | 5
3 | Saszetki do wytwarzania atmosfery beztlenowej 2,5 L | szt. | 100
4 | Saszetki do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej 2,5 L | szt. | 1100
5 | Wskaźnik warunków beztlenowych | szt. | 400
6 | Woreczki wraz z saszetkami do atmosfery beztlenowej | szt | 50
7 | Woreczki wraz z saszetkami do atmosfery mikroaerofilnej | szt. | 50
Razem
WYMAGANIA:
Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)

## zad.3
Zadanie nr 3 Wymazówki do badań mikrobiologicznych
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Wymazówki do pobierania wymazów z gardła, nosa, rany z flokowanego nylonu na ciekłym podłożu AMIES dla bakterii tlenowych, beztlenowych, wymagających. | szt. | 800
2 | Wymazówki do pobierania wymazów z oka, ucha, układu moczowo-płciowego z flokowanego nylonu na ciekłym podłożu AMIES dla bakterii tlenowych, beztlenowych, wymagających. | szt. | 600
3 | Wymazówki do pobierania wymazów z nosogardzieli z flokowanego nylonu na ciekłym podłożu AMIES dla bakterii tlenowych, beztlenowych, wymagających. | szt. | 500
4 | Wymazówki sterylne, wacik wiskozowy, podłoże AMIES z węglem, pakowane indywidualnie, z instrukcją użytkowania w języku polskim | szt. | 1300
Razem
WYMAGANIA:
1 | Poz. 1, 2 i 3 Trzonek wymazówki po odłamaniu, można przymocować do nakrętki (nie wypada)
2 | Certyfikat IVD
3 | Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych
(najlepiej na płycie CD)

## zad 4a+b
Zadanie nr : 4 a - Podłoża bakteriologiczne na płytkach
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Agar czekoladowy z PolyVitex'em | płytka | 2000
2 | Podłoże chromogenne do wykrywania metycylinoopornych Staphylococcus aureus MRSA | płytka | 500
3 | Podłoże chromogenne do wykrywania szczepów VRE | płytka | 1000
4 | Podłoże chromogenne do wykrywania szczepów ESBL | płytka | 1000
5 | Agar do wybiórczej izolacji Salmonella i Shigella (SS agar) | płytka | 100
6 | Cled agar | płytka | 100
7 | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji drożdżaków | płytka | 100
8 | Podłoże chromogenne do ilościowej oceny drobnoustrojów w moczu | płytka | 3500
9 | Podłoże Sabouraud agar + Gentamycyna + chloramphenicol | płytka | 5000
10 | Columbia Agar + 5% krew barania | płytka | 13000
11 | Agar Tryptozowo-Sojowy + 5% krwi baraniej | płytka | 500
12 | Mac Conkey agar z fioletem krystalicznym | płytka | 7000
13 | Płytka kontaktowa (do badania czystości mikrobiologicznej powierzchni) | płytka | 500
14 | Agar czekoladowy do wybiórczej izolacji Neisseria gonorrhoeae i Neisseria meningitidis | płytka | 500
15 | Schaedler Agar z 5% krwi baraniej i witaminą K1 | płytka | 1500
16 | Scheadler Agar z 5% krwi baraniej, Kanamycyną i Wankomycyną | płytka | 500
17 | Agar czekoladowy do wybiórczej izolacji Haemophillus | płytka | 3000
18 | Mannitol Salt agar 2 / Chapman 2 | płytka | 7000
19 | Kartridże z gazem CV360 (boczne) do palnika laboratoryjnego | sztuk | 10
Razem
WYMAGANIA:
1 | Podłoża posiadają pozytywną opinię KORLD, potwierdzającą wysoką jakość produktów
2 | Wszystkie podłoża muszą pochodzić od jednego producenta.
3 | W przypadku bakteriologicznych podłóż gotowych zawierających krew, wymagany minimalnie 3 tygodniowy termin ważności, oraz 5 tygodniowy okres w przypadku pozostałych podłóż licząc od daty dostawy.
4 | Do podłoży chromogennych Wykonawca dostarczy kolorowe ulotki ułatwiające prawidłowy odczyt wzrostu drobnoustrojów
5 | Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)
Zadanie nr : 4 b Dzierżawa
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Dzierżawa mikroskopu Nikon Eclipse E200 obejmująca koszty przeglądów | miesiąc | 12
Razem

## zad 5
Zadanie nr : 5 Krążki diagnostyczne
L.p. | Nazwa krążka | jm | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Amikacyna 30 ug | szt. | 1000
2 | Amoksycylina + kwas klawulanowy (20-10) 30 ug | szt. | 1000
3 | Ampicylina / sulbaktam (10-10) 20 ug | szt. | 200
4 | Ampicylina 10 ug | szt. | 200
5 | Ampicylina 2 ug | szt. | 400
6 | Amoksycylina + kwas klawulanowy (2-1) 3 ug | szt. | 400
7 | Aztreonam 30 ug | szt. | 50
8 | Cefepim 30 ug | szt. | 400
9 | Cefoksytyna 30 ug | szt. | 1000
10 | Cefotaksym 30 ug | szt. | 200
11 | Cefotaksym 5 ug | szt. | 400
12 | Cefotaksym+kwas klawulanowy | szt. | 50
13 | Ceftazydym 10 ug | szt. | 400
14 | Ceftazydym 30 ug | szt. | 200
15 | Ceftazydym+kwas klawulanowy | szt. | 50
16 | Ceftriakson 30 ug | szt. | 400
17 | Cefuroksym 30 ug | szt. | 1000
18 | Chinupristina / Dalfopristina 15 ug | szt. | 50
19 | Chloramfenikol 30 ug | szt. | 50
20 | Ciprofloksacyna 5 ug | szt. | 1000
21 | Ceftarolina 5 ug | szt. | 50
22 | Ertapenem 10 ug | szt. | 100
23 | Erythromycyna 15 ug | szt. | 500
24 | Gentamycyna 10 ug | szt. | 1500
25 | Gentamycyna 30 ug | szt. | 200
26 | Imipenem 10 ug | szt. | 400
27 | Klindamycyna 2 ug | szt. | 800
28 | Kwas fusydowy 10 ug | szt. | 50
29 | Lewofloksacyna 5 ug | szt. | 800
30 | Linezolid 10 ug | szt. | 400
31 | Meropenem 10 ug | szt. | 400
32 | Moksifloksacyna 5 ug | szt. | 50
33 | Mupirocyna 200 ug | szt. | 200
34 | Netylmycyna 10 ug | szt. | 50
35 | Nitrofurantoina 100 ug | szt. | 1000
36 | Norfloksacyna 10 ug | szt. | 100
37 | Oksacylina 1 ug | szt. | 400
38 | Streptomycyna 300 ug | szt. | 200
39 | Penicilina G ( penicylina benzylowa) 1UI | szt. | 500
40 | Penicilina V (fenoksymetylopenicylina) 10 ug | szt. | 50
41 | Piperacylina / Tazobaktam (30/6) 36 ug | szt. | 500
42 | Piperacylina 30 ug | szt. | 500
43 | Rifampicyna 5 ug | szt. | 50
44 | Teikoplanina 30 ug | szt. | 200
45 | Tetracyklina 30 ug | szt. | 500
46 | Tigecyklina 15 ug | szt. | 400
47 | Tobramycyna 10 ug | szt. | 300
48 | Trimethoprim / Sulfametoksazol (1.25-23.75) 25 ug | szt. | 1500
49 | Wankomycyna 5 ug | szt. | 500
50 | Krążki diagnostyczne pozostałe (pełną listę dostępnych krążków załącza wykonawca) | szt. | 2000
51 | Jałowe krążki bibułowe a 50 szt | szt. | 100
52 | GV | szt. | 50
53 | EF | szt. | 500
54 | SP | szt. | 200
55 | BC | szt. | 500
56 | OP | szt. | 4000
57 | BV | szt. | 300
58 | BX | szt. | 300
59 | BVX | szt. | 300
60 | Krążki bibułowe nasycone nitrocefiną | szt. | 50
61 | Krążki identyfikacyjne pozostałe (pełną listę dostępnych krążków identyfikacyjnych załącza wykonawca) | szt. | 500
62 | Zestaw krążków KPC, MBL i OXA-48 (zgodny z EUCAST) | szt. | 500
63 | Zestaw krążków ESBL (zgodny z EUCAST) | szt. | 500
64 | Zestaw krążków skriningowych ESBL + AmpC | szt. | 200
65 | Zestaw standardów McFarland do DEN-1 bioSan | szt. | 2
Razem
WYMAGANIA: dotyczy pozycji 1 – 50
1 | Krążki antybiotykowe posiadają pozytywną opinię KORLD, potwierdzającą wysoką jakość produktów
2 | Krążki zostały sprawdzone przez EUCAST i uzyskały bardzo dobre wyniki
3 | Krążki po otwarciu opakowania można stosować min. 6 tygodni (potwierdzone metodyką producenta).
4 | Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w ug wydrukowane dwustronnie
5 | Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia wg standardu DIN lub FDA. Do oferty przetargowej należy dostarczyć pismo producenta krążków antybiotykowych odnośnie zakresu stężenia antybiotyku zawartego na krążkach.
6 | Wszystkie krążki muszą posiadać termin ważności min. 12 miesięcy
7 | Producent krążków użyczy dwóch dyspenserów wraz z pojemnikiem do przechowywania i pochłaniaczem wilgotności, na 6 fiolek antybiotykowych dostosowanych do producenta krążków
8 | Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)

## zad 6
Zadanie nr 6 Akcesoria mikrobiologiczne
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy | Producent/nr katalogowy
1 | Ezy z oczkiem o poj. 1 µl i igłą, o dł ~200 mm, z tworzywa PS, pakowane po 20 szt. w opakowaniu foliowym, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R) | szt. | 30000
2 | Ezy z oczkiem o poj. 10 µl i igłą, o dł ~200 mm, z tworzywa PS, pakowane po 20 szt. w opakowaniu foliowym, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R) | szt. | 30000
3 | Ezy z oczkiem o poj. 1 µl i igłą, o dł ~200 mm, żółte, z tworzywa AS, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R) | szt. | 1000
4 | Ezy z oczkiem o poj. 10 µl i igłą, o dł ~200 mm, niebieskie, z tworzywa AS, pakowane indywidualnie w opakowaniu papier-folia, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R) | szt. | 1000
5 | Wymazówki z drewna o śr. 2,5 mm i dł. ~150 mm (6''), z główką z bawełny o śr. ~5 mm, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R) - w pudełku kartonowym z dozownikiem | szt. | 30000
6 | Torebki na próbki z przezroczystego polietylenu z zamknięciem typu "snap" o wym.:12x18 | szt. | 100
7 | Torebki na próbki z przezroczystego polietylenu z zamknięciem typu "snap" o wym.:20x25 | szt. | 100
8 | Statyw na probówki laboratoryjne z drutu powlekanego tworzywem sztucznym na 20 probówek o śr. 16 mm 2-rzędowy | szt. | 2
9 | Statyw na probówki laboratoryjne z drutu powlekanego tworzywem sztucznym na 50 probówek o śr. 16 mm 5-rzędowy | szt. | 2
10 | Statyw na probówki laboratoryjne z PP z włóknem szklanym na 60 probówek o śr. 16 mm 5-rzędowy | szt. | 2
11 | Statyw na probówki laboratoryjne z PP z włóknem szklanym na 24 probówki o śr. 20-30 mm 3-rzędowy | szt. | 3
12 | Pisak diamentowy do opisywania szkiełek | szt. | 1
13 | Pudełko z tworzywa na 50 szt. preparatów mikroskopowych z ABS | szt. | 2
14 | Pisaki laboratoryjne "SHARPIE" standardowe czarne | szt. | 70
15 | Pisaki laboratoryjne "SHARPIE" cienkie czarne | szt. | 30
16 | Pojemniki na drobny sprzęt laboratoryjny o wym.: 31x26x30 cm z pokrywą, przezroczysty z plexi | szt. | 1
17 | Nalepki na pojemniki i probówki o wym.:40x20 mm, papierowe, samoprzylepne bez nadruku | szt. | 300
18 | Tryskawka z polietylenu 250 ml | szt. | 2
19 | Pipetor z pokrętłem do pipet miarowych o poj. do 10 ml | szt. | 1
20 | Pipety "serologiczne" z polistyrenu (PS) o poj. do 10,0 ml, podziałka 0,1 ml, pakowane indywidualnie, sterylne | szt. | 250
21 | Transportowy koszyk pielęgniarski z poliwęglanu, autoklawowalny | szt. | 1
22 | Automatyczna pipeta laboratoryjna jednokanałowa z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem, w całości autoklawowalne o stałej poj. 100 µl | szt. | 1
23 | Automatyczna pipeta laboratoryjna jednokanałowa z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem, w całości autoklawowalne o zmiennej pojemności w zakresie 100-1000 | szt. | 2
24 | Automatyczna pipeta laboratoryjna jednokanałowa z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem, w całości autoklawowalne o zmiennej pojemności w zakresie 2-20 | szt. | 1
25 | Automatyczna pipeta laboratoryjna jednokanałowa z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem, w całości autoklawowalne o zmiennej pojemności w zakresie 20-200 | szt. | 2
26 | Końcówki o poj. do 200 µl, typu Gilson, żółte w pudełku | szt. | 10000
27 | Końcówki o poj. do 1000 µl, typu Eppendorf, niebieskie w pudełku | szt. | 3000
28 | Statyw szeregowy 4 miejscowy z plexi, do pipet jednokanałowych | szt. | 2
29 | Podajnik do szkiełek podstawowych na 50szt | szt. | 1
30 | Szkiełka ze szlifowanymi krawędziami i kolorowym jednostronnym polem do opisu o dł. ̴ 2 cm. | szt. | 1000
31 | Szkiełka nakrywkowe ze szkła borokrzemowego 24x24 mm | szt. | 1000
32 | Szczotka do probówek o śr. 15-25 mm, dł. 310 mm, z bawełnianym końcem | szt. | 5
33 | Pojemniki o wym.: 16x26x30 cm (małe), z pokrywą, do przechowywania sprzętu jednorazowego, przezroczyste, z plexi (PMMA) | szt. | 2
34 | Pipetki transportowe typu Pasteura o dł. 150 mm, o poj. użytkowej 1 ml i całkowitej ~4 ml, z podziałką co 0,25 ml do 1 ml, pakowane indywidualnie w torebki foliowe, sterylne. | szt. | 2000
35 | Probówki o poj. 4 ml (Φ12x75 mm), okrągłodenne, z korkiem z PE, pakowane zbiorczo, sterylne | szt. | 4000
36 | Pojemniki o poj. użytkowej do 50 ml z PP, z zakrętką oraz podziałką i matowym polem do opisu, pakowane indywidualnie, sterylizowane radiacyjnie | szt. | 500
Razem
WYMAGANIA:
1 | Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu (najlepiej na płycie CD)

## zad 7a+b
Zadanie nr : 7a – Podłoża, odczynniki, akcesoria do przechowywania szczepów
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Mueller Hinton 2 Agar + 5% krew końska + NAD (MHF) | płytka | 1500
2 | Bulion BHI 30 ml | szt. | 500
3 | System do pobierania, transportu i przechowywania próbek moczu | szt. | 100
4 | Podłoże transportowo - wzrostowe dla grzybów drożdżopodobnych, pleśniowych i dermatofitów | szt. | 100
5 | Podłoże transportowo wzrostowe do izolacji i różnicowania bakterii z moczu | szt. | 100
6 | Podłoże płynne do hodowli Trichomonas vaginalis | szt. | 200
7 | Ampułki do kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie | szt. | 9000
8 | Podłoże Yersinia CIN Agar | płytka | 500
9 | Krew barania odwłókniona - butelka 100 ml | szt. | 10
10 | Chromogenne podłoże do wybiórczej izolacji Salmonella w tym szczepy laktozo dodatnie | płytka | 700
11 | Podłoże chromogenne do izolacji Escherichia coli wytwarzających toksynę Shiga (STEC). | płytka | 800
12 | Wybiórcze podłoże chromogenne do izolacji Camphylobacter | płytka | 800
13 | Wybiórcze podłoże chromogenne do wykrywania bakterii produkujących karbapenemazy KPC, MBL, OXA48 | płytka | 2000
14 | Agar z ekstraktem drożdżowym i glukozą zgodnie z PN ISO 7218 | płytka | 1000
15 | Kwas boronowy (probówka 2 ml) | szt. | 2
16 | EDTA (probówka 2 ml) | szt. | 2
17 | Podłoże chromognne do wykrywania paciorkowców Streptococcus agalactiae | płtka | 800
18 | Roztwór 0,85 % NaCl w probówkach szklanych (3 ml w probówce) | szt. | 8000
19 | Roztwór 0,85 % NaCl w butelkach (objętość max. 500 ml) | butelka | 5
20 | Bulion kazeinowo-sojowy TSB w probówkach (2 ml w probówce) | szt. | 1000
21 | Bulion kazeinowo-sojowy TSB w probówkach (7 ml w probówce) | szt. | 1000
22 | Bulion kazeinowo-sojowy TSB w butelkach (100 ml) | szt. | 500
23 | Bulion kazeinowo-sojowy TSB w butelkach (200 ml) | szt. | 500
24 | Bulion tioglikolanowy w butelkach (100 ml) | szt. | 500
25 | Lactophenol-błękit laktofenolowy-rozt.do barw.(1x5 ml) | szt | 2
26 | Agarek amerykański | szt | 50
27 | Agarek czekoladowy | szt | 50
28 | Sterylne fiolki do długoterminowego przechowywania szczepów w temperaturze do -80°C. Każda fiolka zawiera koraliki o mikroporowatej strukturze, do których przylegają drobnoustroje oraz 1 ml hipertonicznego roztworu | szt | 80
29 | Plastikowy statyw do przechowywania fiolek ze szczepami w stanie zamrożenia na minimum 80 miejsc | szt | 1
30 | Agar czekoladowy do wybiórczej izolacji Neisseria gonorrhoeae i Neisseria meningitidis | płytka | 500
31 | Bulion tioglikolanowy w butelkach (200 ml) | szt. | 500
32 | Columbia CNA Agar z 5% krwi baraniej | szt. | 500
33 | System do pobierania, transportu i przechowywania próbek jelitowych | szt. | 100
34 | Probówka z 1 ml środka mukolitycznego | szt. | 900
35 | Aplikator do przenoszenia plwociny | szt. | 900
36 | Mueller Hinton 2 Agar według EUCAST | płytka | 5000
37 | Podłoże do namnażania drobnoustrojów z płynu mózgowo-rdzeniowego 15 ml | szt. | 50
38 | Bulion mózgowo-sercowy w probówkach (5 ml w probówce) | szt. | 500
Razem
WYMAGANIA:
1 | Poz. 7 Testy fiolkowe po zakończeniu sterylizacji można przechowywać w temperaturze 2-8 °C minimum 24 godziny
2 | Podłoża mikrobiologiczne posiadają pozytywną opinię zewnętrznego akredytowanego laboratorium
3 | W przypadku bakteriologicznych podłóż gotowych zawierających krew, wymagany minimalnie 3 tygodniowy termin ważności, oraz 4 tygodniowy okres w przypadku pozostałych podłóż licząc od daty dostawy.
4 | Do podłoży chromogennych Wykonawca dostarczy kolorowe ulotki ułatwiające prawidłowy odczyt wzrostu drobnoustrojów
5 | Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)
Zadanie nr : 7 b Dzierżawa komory laminarnej
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Parametry wymagane: 1. Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa, pionowy laminarny przepływ powietrza 2. Wymiary zewnętrzne: szerokość / długość / wysokość 1040 / 790 / 2094 3. Min. dwa filtry HEPA o skuteczności 99,995% dla MPPS 4. System sterowania z wbudowanym panelem dotykowym z menu w języku polskim 5. Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu powietrza w komorze 6. Godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i świetlówki UV 7. Wnętrze obszaru roboczego wykonane ze stali nierdzewnej 8. Boki przestrzeni roboczej pełne 9. Obszar pracy zaopatrzony w dren z blachy nierdzewnej do łatwego usuwania zanieczyszczeń i mycia komory 10. Min. dwa gniazda do prądu 11. Min. dwa wentylatory 12. Stelaż na blokowanych kółkach 13. Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego PN-EN 12469 TUV 14. Certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego TUV 15. Deklaracja zgodności CE 16. Gwarancja min. 36 miesięcy 17. Przeglądy techniczne – bezpłatne na czas trwania umowy 18. Materiały eksploatacyjne np. filtry – bezpłatne na czas trwania umowy 19. Wykonawca zapewni transport, wniesienie, montaż, uruchomienie oraz szkolenie. 20. Urządzenie po zakończeniu umowy przejdzie na własność szpitala | miesiąc | 12
Razem

## zad 8
Zadanie nr 8 Saszetki BIOHAZARD do transportu próbek biologicznych
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Saszetki do transportu zewnętrznego próbek biologicznych. Wymiary 167 x 265 | szt. | 200
2 | Saszetki do transportu wewnętrznego w szpitalu próbek biologicznych. Wymiary 181 x 270 mm | szt. | 200
3 | Koperty bąbelkowe (200 x 275 mm) | szt. | 50
Razem
WYMAGANIA:
1 | Poz. 1, 2 Saszetki zamykane hermetycznie, kieszeń "kangura" na dokumenty, wstępne nacięcia ułatwiające szybkie otwarcie
2 | Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu (najlepiej na płycie CD)

## zad 9
Zadania nr : 9 - Szybki test kasetkowy do diagnostyki kiły
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Syphilis - test kasetkowy | ozn. | 400
Razem
WYMAGANIA:
1 | Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)

## zad 10
Zadanie nr : 10 - Szczepy wzorcowe
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1. | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | szt. | 10
2. | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | szt. | 10
3. | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | szt. | 10
4. | Escherichia coli ATCC 25922 | szt. | 10
5. | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | szt. | 10
6. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | szt. | 10
7 | E. coli NCTC 13846 | szt | 10
8 | Candida albicans ATCC 2091 | szt. | 10
9 | Campylobacter jejuni ATCC 33560 | szt. | 10
10 | Escherichia coli ATCC 35218 | szt. | 10
11 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | szt. | 10
12 | Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-2814 | szt. | 10
Razem
WYMAGANIA:
1 | Szczepy wzorcowe maksymalnie z 3 pasażu
2 | Szczepy wzorcowe spełniają wymagania rekomendacji EUCAST
3 | Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)

## zad 11
Zadania nr : 11 - Zestawy i odczynniki do barwienia metodą Grama
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Zestaw do barwienia metodą grama | op | 4
2 | Gram Crystal Violet – (250ml) Skład na 1 litr: Fiolet krystaliczny 3,0 g Izopropanol 50,0 mL Etanol/Metanol 50,0 mL Woda destylowana 900,0 mL | szt | 4
3 | Gram Iodine (Stabilizowany) – (250ml) Skład na 1 litr:Kompleks poliwinylopyrolidono-jod - 100,0 g Jodek potasu - 19,0 g Woda destylowana - 1,0 L | szt | 4
4 | Gram Decolorizer – (250ml) Skład na 1 litr: Aceton - 250,0 mL Izopropanol - 750,0 mL | szt | 8
5 | Gram Basic Fuchsin – (250ml) Skład na 1 litr: Fuksyna zasadowa - 0,08 g Fenol - 2,6 g Alkohol izopropylowy - 4,5 mL Woda destylowana – 993,0 mL | szt | 8
Razem
WYMAGANIA:
1 | Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)

## zad 12
Zadania nr : 12 - Szybkie testy diagnostyczne
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | ASO | ozn. | 400
2 | Waller Rosse | ozn. | 300
3 | Czynnik RF | ozn. | 300
4 | Antygen kardiolipinowy RPR CARBON | ozn. | 1400
5 | Test lateksowy (zestaw) do wykrywania antygenów N.meningitidis, H.influenzae, S.pneumoniae, Streptococcus grupy B. z PMR, surowicy oraz z hodowli | ozn. | 100
6 | Test gronkowcowy - kompletny zestaw | szt | 1000
7 | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus. Test wykrywa clumping factor, białko A oraz polisacharyd otoczkowy | ozn. | 400
Razem
WYMAGANIA:
1 | Opakowanie musi zawierać mieszadełka, płytki reakcyjne jednorazowego użytku na każde oznaczenie, kontrola ujemna, kontrola dodatnia
2 | Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)

## zad 13
Zadania nr : 13 - Testy do ilościowego oznaczania lekowrażliwości bakterii metodą E-test
L.p. | Nazwa E-test | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | E-testy – plastikowe paski z gradientem stężeń antybiotyków o stężeniu wzrastającym wzdłuż paska np. penicylina, cefotaksym, meropenem, wankomycyna (pełną listę dostępnych E-testów załącza wykonawca) | szt | 400
2 | E-testy – plastikowe paski z gradientem stężeń antybiotyków do wykrywania mechanizmów oporności np. ESBL, KPC (pełną listę dostępnych E-testów załącza wykonawca) | szt | 50
Razem
WYMAGANIA:
1 | E-testy posiadają pozytywną opinię KORLD, są pojedynczo pakowane, wszystkie pochodzą od jednego producenta
2 | Opakowanie max. 30 sztuk
3 | Paski muszą posiadać przynajmniej 15 podwójnych rozcieńczeń
4 | Minimum 30 wartości MIC na skali
5 | Wszystkie paski pochodzą od jednego producenta
6 | Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)

## Zad.14
Zadanie nr : 14 - System do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1. | Test studzienkowy do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych w oparciu o MIC, (min. 9 antymykotyków w szeregu MIC: Amphotericin B, Fluconazole, 5-Fluorocytosin, Itraconazole, Anidulafungin, Posaconazole, Caspofungin, Voriconazole, Micafungin) wraz z niezbędnymi odczynnikami | ozn | 120
Razem :
WYMAGANIA:
1 | Odczyt wizualny – wzrost drobnoustrojów manifestowany jest zmianą zabarwienia
2 | Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)

## zad 15
Zadania nr : 15 - Szybki test do wykrywania karbapenemaz
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Test kasetowy do jednoczesnego wykrywania i różnicowania 5 klas karbapenemaz (KPC, OXA, VIM, IMP, NDM) | szt. | 200
2 | Szybki test do wykrywania karbapenemaz ( zasada działania testu oparta na metodzie Carba NP) | szt. | 100
Razem
WYMAGANIA:
1 | Kasetkowy test immunochromatograficzny wykrywa karbapemenazy typu KPC, OXA-48, VIM, IMP, NDM bezpośrednio z kolonii bakteryjnej. Czułość i specyficzność dla OXA-48, KPC i NDM wynosi 100% w porównaniu do metody molekularnej PCR. Test został sprawdzony w KORLD i otrzymał bardzo dobre wyniki.
2 | Test Carba NP wykrywa wszystkie klasy karbapenemaz u Enterobacteriaceae i Pseudomonas spp. i nie wymaga dodatkowych akcesoriów nie będących w zestawie
3 | Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)

## zad 16
Zadania nr : 16 - Testy do ilościowego oznaczania lekowrażliwości bakterii metodą rozcieńczeń
L.p. | Nazwa E-test | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Test do ilościowego oznaczania wrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń w bulionie. Test posiada rekomendację EUCAST | szt | 200
2 | Test do ilościowego oznaczania wrażliwości na fosfomycynę metodą rozcieńczeń w agarze. Test posiada rekomendację EUCAST | szt | 200
Razem
WYMAGANIA:
1 | Poz. 1 – Odczyt MIC w oparciu o zmianę koloru
2 | Poz. 2 – Opakowanie zawiera jeden test
3 | Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)

## zad17
Zadanie nr : 17 - Immunoenzymatyczne szybkie testy kasetkowe do wykrywania Clostridium difficile
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowan | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1. | Immunoenzymatyczny (zawierający koniugat przeciwko GDH oraz toksynom A/B) szybki test kasetkowy do równoczesnego wykrywania antygenu specyficznego dla C. difficile (GDH) oraz toksyn A i B | ozn | 700
Razem
WYMAGANIA:
1 | Wykrywalność GDH nie gorsza niż 0,8 ng/ml
2 | Wykrywalność toksyny A nie gorsza niż 0,63 ng/ml
3 | Wykrywalność toksyny B nie gorsza niż 0,16 ng/ml
4 | Przechowywanie próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 72 godzin
5 | Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)
Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)

## zad 18
Zadanie nr 18 : Odczynniki dla histopatologii
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1. | Formalina 10% zbuforowana (a 5 L) | L | 50 | 7 | 350 | 8 | 378
2. | Alkohol etylowy całkowicie skażony( dwie subt.skażające) o zawartości 99,8% (a 5 L) | L | 40 | 8 | 320 | 23 | 393.6
3. | Propanol cz.d.a. (a 5 L) | L | 20 | 20 | 400 | 23 | 492
4. | Ksylen cz.d.a. ( a 5 L) | L | 30 | 18 | 540 | 23 | 664.2
5. | Parafina histosec temp.topn. 56-57 stopni z dodatkiem DMSO (a10kg) | kg | 10 | 33 | 330 | 8 | 356.4
6. | Hematoksylina wg Harrisa roztwór do cytologii i histologii ( a 1 L ) | L | 2 | 150 | 300 | 8 | 324
7. | Eozyna alkoholowa ( większa niż1% ) żółta-roztwór do cytologii i histologii (a 1L ) | L | 2 | 40 | 80 | 8 | 86.4
8. | Histofluid - klej na bazie ksylenu do zamykania preparatów( a 0,5 L) | L | 1 | 280 | 280 | 23 | 344.4
9. | kwas solny cz.d.a 35-38% ( a 1L) | L | 1 | Razem | 2600 |  | 3039
Razem:
WYMAGANIA:
Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)

## zad 19
Zadanie nr : 19 Wymazówki do badań wirusologicznych
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1. | Wymazówka z flikowanego nylonu, sterylna, indywidualnie pakowana, elastyczna z nylonową końcówką do nosogardzieli AT - 100 mm | szt | 1000 | 50 | 50000 | 8 | 54000
2. | UTM RT próbówka o śr. 16x100 mm z wewnętrzną powłoka ze stozkowym dnem zawierająca 1 ml pożywki | szt | 1000 | 50 | 50000 | 8 | 54000

## zad 20-21
Zadanie nr : 20- Testy ureazowe
Lp | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Testy ureazowe-kasetkowe do wykrywania helikobakter pylorii | szt | 550 | 5 | 2750 | 8 | 2970
|  |  |  | Razem | 5000 | 8 | 5400 |  | Razem
|  |  |  | EURO | 1302.42
Zadanie nr : 21- Odczynnik do oznaczania białka w moczu i płynie mózgowo -rdzeniowym
Lp | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Odczynnik do oznaczania białka w moczu i płynie mózgowo -rdzeniowym | ml | 1500 | 5 | 7500 | 8 | 8100
|  |  |  | Razem | 5000 | 8 | 5400 |  | Razem
WYMAGANIA:
Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)

## zad 22
Zadania nr : 22 - Szybkie testy diagnostyczne
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto op. | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1. | Giardia Lamblia Ag - kasetkowy test immunochromatograficzny do szybkiego wykrywania antygenów Giardia Lamblia w kale | ozn. | 300 | 8 | 2400 | 8 | 2592
2. | Środki uzależniające (panel 10 oznaczeń) - amfetamina, kokaina, marihuana, benzodiazepiny, morfina, trójcykliczne antydepresanty, barbiturany, metadon, ecstazy, metamfetamina | panel | 600 | 15 | 9000 | 8 | 9720
3. | HCV - test kasetkowy - czułość względna min.97%, specyficzność względna min.99% | ozn. | 120 | 5 | 600 | 8 | 648
4. | HIV test kasetkowy do oznaczania przeciwciał przeciw HIV typ 1/2, czułość względna min.100%, specyficzność względna min.99% | ozn. | 120 | 5 | 600 | 8 | 648
5. | Rota-adenowirus - test kasetkowy | ozn. | 650
6. | Test na krew utajoną w kale met. immunochromatograficzna specyficzna dla hemoglobiny ludzkiej ( czułość 10 ng /ml ) z dołączoną kontrolą dodatnią do opakowania tego smego producenta co test. | ozn | 800
7. | Szybki test diagnostyczny do wykrywania antygenu Norowirusa w kale | ozn. | 600
8. | Immunochromatograficzny test RSV (zestaw zawiera kontrolę dodatnią, ujemną oraz roztwór do wymywania próbek;) | ozn. | 500
9. | Szybki test diagnostyczny do wykrywania antygenu Helicobakter pylori w kale | ozn. | 200
10. | Paski do oznaczeń acetonu w surowicy i moczu | ozn | 600
11 | Szybki test imunochromatograficzny do jakościowego wykrywania przeciwciał IgM i IgG, przeciwko 2019 - n-COV z pełnej krwi, surowicy i osocza. | ozn | 300
Razem
WYMAGANIA:
Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)

## zad 23
Zadanie nr : 23 - Testy
Lp | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Test moczowy na narkotyki (dopalacze) 5 panelowy K2/MDPV/OXY/CAT/MEP | szt | 400 | 5 | 2000 | 8 | 2160
|  |  |  | Razem | 5000 | 8 | 5400 |  | Razem
|  |  |  | EURO | 1302.42
WYMAGANIA:
Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)

## zad 24
Zadania nr : 24 - Wymazówki w probówce bez podłoża do wymazów z dróg oddechowych w kierunku wirusów
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Wymazówki w probówce bez podłoża do wymazów z dróg oddechowych w kierunku wirusów | szt | 2000
WYMAGANIA:
Należy dostarczyć dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką w języku polskim i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych (najlepiej na płycie CD)