|  |
| --- |
| **PT. Wykonawcy**  **wszyscy** |
|  |

DA.271-21-12/20 Nowy Sącz, dnia 18 maja 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 7**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawy   
odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Dotyczy zadania nr 3**

1. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 3 wymazówki do pobierania wymazów z nosogardzieli z flokowanego nylonu na ciekłym podłożu AMIES dla bakterii tlenowych, beztlenowych, wymagających bez możliwości przymocowania do nakrętki?

**Odp. Tak.**

**Dotyczy zadania nr 4a**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 15 podłoża z witaminą K3 zamiast K1?

**Odp. Tak.**

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania pozytywnej opinii KORLD? Odstąpienie pozwoli na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a co za tym idzie uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty przez Zamawiającego.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Dotyczy zadania nr 7a**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 25 Laktofenol w opakowaniu 100 ml, i tym samym zaoferowanie jednego takiego opakowania?

**Odp. Tak.**

**Dotyczy zadania nr 14**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zgodnie z załączoną metodyką (załącznik nr 1 do pytań)?

**Odp. Nie.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zgodnie z załączoną metodyką (załącznik nr 2 do pytań)?

**Odp. Tak.**

**Dotyczy zadania nr 17**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu immunochromatograficznego?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, dla którego limit detekcji określono na poziomie 1 ng/ml dla GDH i toksyny B oraz 2 ng/ml dla toksyny A?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Dotyczy zadania nr 24**

1. Czy Zamawiający wymaga wymazówki w probówce bez podłoża do wymazów w kierunku wirusów z nosa czy z nosogardzieli?

**Odp.** Zamawiający oczekuje wymazówek w probówce bez podłoża do wymazów w kierunku wirusów z nosogardzieli