P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-24-7/20                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 16 lipca 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu – zestaw 1 - sprostowanie

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż tomografu komputerowego min. 24 rzędowego w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny” dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

W odpowiedziach na pytania z dnia 7 lipca 2020 r.  znak DA.271-24-7/20

jest:

„Pytanie nr 9 zestawienie parametrów VII 1

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza stację z jednym monitorem 24”. Stacja ta jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.”

Winno być:

„Pytanie nr 9 zestawienie parametrów VII 1

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza stację z jednym monitorem 24”. Stacja ta jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Odp. Zamawiający dopuszcza konsolę lekarską z jednym monitorem 24” pod warunkiem możliwości wykonywania (opisu) analizy porównawczej badań bieżących i dotychczasowych.”