Wykonawcy

wszyscy

DA.271-24-8/20                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 21 lipca 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu – zestaw 2 - sprostowanie

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż tomografu komputerowego min. 24 rzędowego w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny” dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

W odpowiedziach na pytania z dnia 16 lipca 2020 r.  znak DA.271-24-8/20

Jest:

„10. dot. pkt. III.2:

| 2. | Ilość przylegających i nienakładających się warstw uzyskiwanych w jednym obrocie gantry | 32 warstwy |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Parametr ten jest w ścisłej korelacji z ilością rzędów detektora oraz jest powieleniem parametru I.2. oraz nie dopuszcza systemów lepszych – brak oznaczenia / słowa minimum.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie tego parametru lub zmianę jego brzmienia na:

| 2. | Ilość przylegających i nienakładających się warstw uzyskiwanych w jednym obrocie gantry | min. 16 warstw |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odp. Zapis pkt III.2 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

| 2. | Ilość przylegających i nienakładających się warstw uzyskiwanych w jednym obrocie gantry | min. 32 warstwy |  |
| --- | --- | --- | --- |

Winno być:

„10. dot. pkt. III.2:

| 2. | Ilość przylegających i nienakładających się warstw uzyskiwanych w jednym obrocie gantry | 32 warstwy |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Parametr ten jest w ścisłej korelacji z ilością rzędów detektora oraz jest powieleniem parametru I.2. oraz nie dopuszcza systemów lepszych – brak oznaczenia / słowa minimum.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie tego parametru lub zmianę jego brzmienia na:

| 2. | Ilość przylegających i nienakładających się warstw uzyskiwanych w jednym obrocie gantry | min. 16 warstw |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższy zapis.