Wykonawcy

wszyscy

DA.271-37-7/20                                                	        Nowy Sącz, dnia 21 sierpnia 2020 r.

Dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic diagnostycznych lateksowych, nitrylowych i winylowych  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

dotyczy Zadania nr 1

- Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości pojedynczej ścianki palca 0,11-0,13mm, nieznacznie różniącej się od wymaganej przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o dopuszczenie rękawic o sile zrywania przed starzeniem min. 6N.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG. W wyniku zmiany rozporządzenia obowiązują nowe wymagania, tj. np. normę dotyczącą badania przenikania substancji chemicznych EN 374-3 zmieniono na normę równoważną EN 16523. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rękawic przebadanych wg EN 16523, EN ISO 374-1  i odstąpienie od wymogu zgodności rękawic ze starymi normami EN374-1 (z wył. pkt 5.3.2.) i EN374-3.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

dotyczy Zadania nr 2 pozycja 1

- Prosimy o dopuszczenie rękawic przebadanych na przenikanie cytostatyków min. 7 substancji, w tym Cyklofosfamid (endoxan lub cytoxan), Etoposid, Cisplatin, Doxorubicin Chloridrate, Paclitaxel oraz Fluorouracil zamiast Gencytabiny. Z naszej wiedzy wynika, że Fluorouracil jest jednym z najczęściej używanych cytostatyków w szpitalach.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG. W wyniku zmiany rozporządzenia obowiązują nowe wymagania, tj. np. normę dotyczącą badania przenikania substancji chemicznych EN 374-3 zmieniono na normę równoważną EN 16523. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rękawic przebadanych wg EN 16523 na przenikanie 40% Wodorotlenku Sodu (poziom 6), 30% Nadtlenku Wodoru (poziom 3), 37% Roztworu Formaldehydu (poziom 5) i potwierdzenie powyższego certyfikatem jednostki notyfikowanej i jednocześnie o odstąpienie od wymogu zgodności ze starymi normami EN374-1 (z wył. pkt 5.3.2.) oraz EN374-3 i przebadania rękawic na przenikalność przynajmniej 4 związków chemicznych, w tym izopropanol 70% z czasem przenikania dla min. 1 poziomu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

dotyczy Zadania nr 2 pozycja 2

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG. W wyniku zmiany rozporządzenia obowiązują nowe wymagania, tj. np. normę dotyczącą badania przenikania substancji chemicznych EN 374-3 zmieniono na normę równoważną EN 16523. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rękawic przebadanych wg EN 16523 na przenikanie 40% Wodorotlenku Sodu (poziom 6), 30% Nadtlenku Wodoru (poziom 1), 37% Roztworu Formaldehydu (poziom 3) i potwierdzenie powyższego certyfikatem jednostki notyfikowanej i jednocześnie o odstąpienie od wymogu zgodności ze starą normą EN374-3 i przebadania rękawic na przenikalność przynajmniej 4 związków chemicznych, w tym izopropanol 70% z czasem przenikania dla min. 1 poziomu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o dopuszczenie rękawic przebadanych na przenikanie cytostatyków min. 7 substancji, w tym Cyklofosfamid (endoxan lub cytoxan), Etoposid, Cisplatin, Doxorubicin Hydrochloride, Paclitaxel oraz Fluorouracil zamiast Gencytabiny. Z naszej wiedzy wynika, że Fluorouracil jest jednym z najczęściej używanych cytostatyków w szpitalach.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

dotyczy Zadania nr 3

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG. W wyniku zmiany rozporządzenia obowiązują nowe wymagania, tj. np. normę dotyczącą badania przenikania substancji chemicznych EN 374-3 zmieniono na normę równoważną EN 16523. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rękawic przebadanych wg EN 16523 i odstąpienie od wymogu zgodności rękawic z EN374-3.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o dopuszczenie rękawic będących środkiem ochrony indywidualnej kategorii III (lepszej). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Uwaga!!

- Dopuszczenia opisu przedmiotu zamówienia wynikłe z treści zapytań do specyfikacji, winny być wprowadzone odpowiednio przez Wykonawcę do załącznika nr 9- zestawienie parametrów

- Podstawa wynikłej zmiany winna być zaznaczona (wytłuszczona)