PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-36-7/20                                                	      	  Nowy Sącz, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wymazówek i saszetek do transportu próbek biologicznych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 1 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści wymazówki z podłożem transportowym o przetrwalności bakterii do 48 godzin, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SIWZ.