Wykonawcy

wszyscy

DA.271-37-8/20                                                	        Nowy Sącz, dnia 24 sierpnia 2020 r.

Dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic diagnostycznych lateksowych, nitrylowych i winylowych  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, których grubość pojedynczej ścianki w części palca wynosi 0,11±0,02 mm, AQL≤1.5 oraz średnia siła zrywu przed starzeniem to 6N?

Odp. Zamawiający dopuszcza