PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-37-9/20                                                	        Nowy Sącz, dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dotyczy: zapytanie nr 3 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic diagnostycznych lateksowych, nitrylowych i winylowych  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 2 poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

- w rozmiarach S, M, L, XL;

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

b )wewnętrznie chlorowane;

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

c)przebadane na przenikanie substancji chemicznych:

(wodorotlenek sodu 40% z czasem ochrony na poziomie 6

(formaldehyd 37% z czasem ochrony na poziomie 6

(nadtlenek wodoru 30% z czasem ochrony na poziomie 2;

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

z odstąpieniem od izopropanolu;

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

d) przebadane na 12 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978:

(Carmustinez czasem przebicia 15.2 min.;

(Cisplatin bez przebicia przez 240 min.;

(Cyclophosphamide (Cytoxan) bez przebicia przez 240 min.;

(Dacarbazine bez przebicia przez 240 min.;

(Doxorubicin Hydrochloride bez przebicia przez 240 min.;

(Etoposide (Toposar) bez przebicia przez 240 min.;

(Fluorouracil bez przebicia przez 240 min.;

(Methotrexate bez przebicia przez 240 min.;

(Mitomicin C bez przebicia przez 240 min.;

(Paclitaxel (Taxol) bez przebicia przez 240 min.;

(Thiotepa z czasem przebicia 19,8 min.;

(Vincristine Sulafte bez przebicia przez 240 min.;

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

e) zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, które zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EEC;

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

f) zgodne z normami EN 420, EN 455 (1-4), EN ISO 374-1:2016/Typ eB, EN374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016, ASTMF 1671, ASTM D 6978;

podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III/Typ e B. Proponowane przez nas rękawice spełniają wszystkie wymogi norm europejskich dotyczące rękawic medycznych. Oferowane przez nas produkty zapewniają bezpieczeństwo pracy bez obaw o incydent medyczny.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla diagnostycznych rękawic nitrylowych. W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki. Państwa zgoda pozwoli na zwiększenie ilości złożonych ofert w tych trudnych czasach. Bez jej wydzielenia konkurencja będzie znacznie ograniczona.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę,  w związku z czym zostaje utworzone zadanie nr 4.

WZÓR UMOWY

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:

Siła Wyższa

1.Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2.Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3.W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4.Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5.Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę w związku z powyższym zostaje wprowadzony dodatkowy paragraf o treści:

„Siła Wyższa

1.Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2.Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3.W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4.Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5.Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej”.