PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-37-11/20                                                	        Nowy Sącz, dnia 26 sierpnia 2020 r.

Dotyczy: zapytanie nr 5 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic diagnostycznych lateksowych, nitrylowych i winylowych  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

dotyczy Zadania nr 2 pozycja 2

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG. W wyniku zmiany rozporządzenia obowiązują nowe wymagania, tj. np. normę dotyczącą badania przenikania substancji chemicznych EN 374-3 zmieniono na normę równoważną EN 16523/EN ISO 374-1:2016. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rękawic przebadanych wg EN 16523/EN ISO 374-1:2016 na przenikanie 40% Wodorotlenku Sodu (poziom 6), 30% Nadtlenku Wodoru (poziom 2), 37% Formaldehydu (poziom 4) i potwierdzenie powyższego certyfikatem jednostki notyfikowanej i jednocześnie o odstąpienie od wymogu zgodności ze starą normą EN374-3 i przebadania rękawic na przenikalność przynajmniej 4 związków chemicznych, w tym izopropanol 70% z czasem przenikania dla min. 1 poziomu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.