Wykonawcy

wszyscy

DA.271-39-13/20                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 17 września 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 4 do przetargu – zestaw 4

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż tomografu komputerowego min. 24 rzędowego w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny” dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1

dot. SIWZ Część IV „Opis kryteriów wyboru oferty:

Kryterium III Gwarancja 20%

III. Gwarancja

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia (określony w miesiącach) liczony będzie w skali 0-20 pkt według zasady:

- minimalny okres gwarancji 24 miesiące		- 0 pkt

- za 36 miesięcy 					- 10 pkt

- za 48 miesięcy 	i więcej				- 20 pkt”

Czy Zamawiający ma pełną świadomość, że tak wysoka waga 20% w kryterium „Gwarancja” powoduje, że stanowi ona niemalże 1/3 wartości kryterium „Cena” (20/60=30%) i ma bardzo niekorzystny dla Zamawiającego efekt końcowy, gdyż w sytuacji, w której dwóch Wykonawców zaoferuje urządzenia z taką samą oceną za kryterium „Termin wykonania” i:

Wykonawca 1:

- cena łączna zamówienia 1 300 000 PLN brutto

- okres gwarancji 24 miesiące

Wykonawca 2:

- cena łączna zamówienia 1 900 000 PLN brutto

- okres gwarancji 48 miesięcy

to końcowa ocena ofert będzie wyglądała następująco:

Wykonawca 1:

- Cena brutto: 60,00%

- Gwarancja: 0,00%

- Termin realizacji: 20,00%

Ocena łączna: 80,00%

Wykonawca 2:

- Cena brutto: 41,05%

- Gwarancja: 20,00%

- Termin realizacji: 20,00%

Ocena łączna: 81,05%

a więc Zamawiający będzie zobligowany wybrać ofertę o 600 000 PLN droższą tylko dlatego, że jeden z oferentów zaoferuje więcej gwarancji zamiast wymaganych 2 lat.

Pragniemy zauważyć, że koszt roku dodatkowej gwarancji w zależności od Wykonawcy wacha się w okolicy 10-12% wartości zamówienia, a nie 30 % wartości ceny jak to ustawił Zamawiający.  W związku z powyższym wnosimy o zmianę brzmienia tego kryterium na:

| 1. | Cena brutto | 60% |
| --- | --- | --- |
| 2. | Termin realizacji do 8 tygodni do 7 tygodni do 6 tygodni do 5 tygodni | 30% 0 punktów 10 punktów 20 punktów 30 punktów |
| 3. | Gwarancja 24 miesiące 36 miesięcy 48 miesięcy i więcej | 10% 0 punktów 5 punktów 10 punktów |

Odp.1 Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 2

dot. Załącznik nr 7 do SIWZ pkt. I.3:

| 3. | Pojemność cieplna anody lampy | ≥ 5 MHU |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany parametr nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty. Zwracamy uwagę, iż anoda lampy to tylko jedna ze składowych lampy RTG – poza anodą jest jeszcze katoda, bańka szklana tworząca próżnię, kołpak lampy oraz obudowa. Producent aparatu, który chcemy zaoferować nie podaje pojemności cieplnej poszczególnych elementów, ale całej lampy.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie alternatywne aparatu z lampą RTG o pojemności cieplnej min. 6,9 MHU, co jest wartością niemalże o 40% większą od wymaganej przez Zamawiającego w tym parametrze.

Odp.2 Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

dot. Załącznik nr 7 do SIWZ pkt. II.9 i II.10:

| 9 | Zakres badania sekwencyjnego bez przekładania pacjenta | ≥ 162 cm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Zakres pojedynczego skanu spiralnego | ≥ 162 cm |  |

Tak sformułowane parametry uniemożliwiają nam złożenie oferty na jeden z najnowocześniejszych aparatów TK w segmencie aparatów 32 warstwowych. Zwracamy uwagę, iż badanie typu trauma scan zgodnie z procedurami wzorcowymi zatwierdzonymi przez Ministra Zdrowia wykonuje się w dwóch krokach: głowa i szyja z polem widzenia 25 lub 32 cm (mniejsze pole widzenia to lepsza rozdzielczość) oraz od klatki piersiowej do mniej więcej kolan z polem obrazowania 50 cm. Zakres takiego badania u pacjenta o wzroście 190 cm wynosi mniej więcej: krok pierwszy około 40 cm, druga część to około 110 cm, a przy badaniu całych kończyn to 140 cm. Aparat, który chcemy zaoferować posiada zakresy 145 cm, a więc pozwalają na wykonanie takiego badania u osób o wzroście do 200 cm – a więc zapewne gwarantujące wykonanie tego typu badani u 99% pacjentów u Zamawiającego.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę brzmienia tych parametrów na:

| 9. | Zakres badania sekwencyjnego bez przekładania pacjenta | ≥ 145 cm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Zakres pojedynczego skanu spiralnego | ≥ 145 cm |  |

Odp.3 Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 4

dot. Załącznik nr 7 do SIWZ pkt. III.5:

| 5. | Minimalny czas skanu pełnego obrotu układu(ów) lampa detektor dla badań ogólnych [s] | ≤ 0,5 s |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany parametr uniemożliwiaja nam złożenie oferty na jeden z najnowocześniejszych aparatów TK w segmencie aparatów 32 warstwowych. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż sam czas jednego obrotu o niczym nie świadczy (nigdy badanie nie jest wykonywane w jednym obrocie układu lampa detektor), a na długość badania składają się: czas obrotu, pokrycie detektora oraz wartość współczynnika pitch. Aparat ten nie będzie wykorzystywany do badań kardiologicznych, a więc różnica w badaniu dużych obszarów, takich jak jama brzuszna czy klatka piersiowa, na poziomie 1,5 sekundy (czy też po zwiększeniu wartości pitch uzyskamy badanie w tym samym czasie) nie wniesie żadnej różnicy w jakości uzyskanych obrazów.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę brzmienia tego parametru na:

| 5. | Minimalny czas skanu pełnego obrotu układu(ów) lampa detektor dla badań ogólnych [s] | ≤ 0,8 s |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odp.4 Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 5

dot. Załącznik nr 7 do SIWZ pkt. III.7:

| 7. | Zakres wykonywania badań naczyniowych (4D-CTA) | TAK podać |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zwracamy uwagę, iż brak doprecyzowania rozdzielczości czasowej dla tego parametru będzie skutkował brakiem możliwości porównania ofert – nie jest to parametr granicznym a jedynie informacyjny nie mniej jednak należy podać tę informację dla przejrzystego porównania ofert. W nomenklaturze naukowej dla badań dynamicznych jak badanie z jednego podania kontrastu przyjmuje się wartość 3,2 s.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż w pkt. III.7 należy podać zakres badań badań 4D – CTA z rozdzielczością czasową 3,2 s.

Odp.5 Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dot. SIWZ, Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia, serwis gwarancyjny

Ppkt d) – Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w ppkt d) na następujący:

- przedłużenie gwarancji o czas niesprawności przedmiotu zamówienia uniemożliwiającej wykonywanie jakichkolwiek badań w przypadku napraw gwarancyjnych

Odp.6 Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 7

Dot. SIWZ, Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia, serwis gwarancyjny

Ppkte) -  Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ppkt e). z uwagi na fakt, iż zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego zostały szczegółowo i w sposób wystarczający określone w Załączniku nr 7.

Odp.7 Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 8

Dot. SIWZ, Rozdział II, Załącznik nr 7 do SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie wymogu, dotyczącego złożenia katalogów zaoferowanego towaru. Czy materiały te należy złożyć na wezwanie, jak wskazano w Rozdziale II SIWZ, czy wraz z ofertą, zgodnie z informacją pod zestawieniem parametrów w Załączniku nr 7?

Odp.8 Katalogi należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. Pod załącznikiem nr 7 do SIWZ nie ma zapisu dot. złożenia katalogów wraz z oferta.

Pytanie nr 9

Dot. SIWZ, Rozdział II, Załącznik nr 7 do SIWZ

Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tych punktach SIWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.

Odp.9 Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.

Pytanie nr 10

Dot. SIWZ, Rozdział II, Załącznik nr 7 do SIWZ

Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia i oznaczenia w dokumentach typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna jedynie parametrów technicznych określonych Załączniku nr 7 do SIWZ, a nie np. wymogów odnoszących się np. do usług (przykładowo: podłączenie urządzeń do systemu PACS/HIS/RIS), czy też wymogów dotyczących np.

Odp.10 Zamawiający potwierdzenia, iż oczekuje oznaczenia w dokumentach typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna jedynie parametrów technicznych określonych Załączniku nr 7 do SIWZ, a nie np. wymogów odnoszących się np. do usług (przykładowo: podłączenie urządzeń do systemu PACS/HIS/RIS).

Pytanie nr 11

Dot. SIWZ, Rozdział II, Załącznik nr 7 do SIWZ

Gwarancja, pkt 2

- Prosimy o doprecyzowanie sposobu, w jaki  liczony będzie uptime. Czy Zamawiający potwierdza, iż będą to dni robocze, w godz. 9-17?

- Zwracamy się z prośba o zmniejszenie up-time’u do 95%.

Odp.11 Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 12

Dot. SIWZ, Rozdział II, Załącznik nr 7 do SIWZ

Gwarancja, pkt 3

- Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 512 kbit/s, ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Odp. Tak.

- W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Odp. Tak.

- Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?

Odp.12 Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Dot. SIWZ, Rozdział II, Załącznik nr 7 do SIWZ

Gwarancja, pkt 7,8 Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odp.13 Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14

Dot. SIWZ, Rozdział II, Załącznik nr 7 do SIWZ

Gwarancja, pkt 9 Z uwagi na to, że nieograniczone korzystanie z zainstalowanego w przedmiocie umowy oprogramowania serwisowego może być rozumiane jako dostęp do algorytmów, które są objęte obowiązkiem rejestracji urządzenia medycznego (np. FDA, CE) i stanowią własność intelektualną firmy GE oraz ponieważ Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego ze wszystkimi konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od producenta i o nieznanych dla producenta kompetencjach (bezpieczeństwo pacjenta) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez korzystanie z zainstalowanego w przedmiocie umowy oprogramowania serwisowego rozumie taki dostęp do funkcji serwisowych, który umożliwia serwisowanie aparatu.

Odp.14 Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 15

Dot. Załącznik nr 6 – wzór umowy

Par. 7 Brzmienie postanowień par. 7, jak również OPZ, nie uwzględniają sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowane została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów trzecich. W związku z tym, prosimy o rozważenie dodania postanowienia, precyzującego w/w okoliczności, który odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy:

„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

- niewłaściwego użytkowania sprzętu, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;

- mechanicznego uszkodzenia sprzętu, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

- jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;

- uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.).”

Odp.15 Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 16

Dot. Załącznik nr 6 – wzór umowy

Par. 7 ust. 6, 7 Postanowienia par. 7 ust. 6 oraz 7 pozostają w sprzeczności z wyrażoną w art. 581 KC zasadą odnawialności gwarancji w przypadku wymiany rzeczy lub dokonania jej istotnej naprawy. Tymczasem aktualne brzmienie par. 7 ust. 6 przewiduje odnowienie gwarancji przy dokonaniu jakiejkolwiek naprawy, co stanowi niedopuszczalną modyfikację art. 581 KC. W związku z tym, proponujemy zmianę treści wspomnianych paragrafów  poprzez dodanie treści:

„W przypadku wymiany elementu przedmiotu zamówienia gwarancja na wymieniony element kończy się wraz z końcem gwarancji na przedmiot zamówienia.”

Odp.16 Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 17

Dot. Załącznik nr 6 – wzór umowy Par. 8 ust. 2

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania drugiego do § 8 ust. 2 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z  tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania drugiego o następującej treści:

„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”

Odp.17 Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 18

Dot. Załącznik nr 6 – wzór umowy

- Par. 9 ust. 7

Proponujemy doprecyzowanie poprzez odwołanie do konkretnego ust. 1 par. 10 wskazującego na obowiązek zapłaty kary w przypadku niedotrzymania terminu dostawy. Dodatkowo wskazujemy, że odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest dodatkowo powiązane obarczone obowiązkiem zapłaty kary umownej. Przewidziane uprawnienie wiąże się z istotnym ryzykiem po stronie wykonawcy, który może od umowy odstąpić już przy 1-dniowym przekroczeniu terminu. Proponujemy zatem, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka. Dodatkowo, w celu zachowania równości stron i pewności prawnej proponujemy dodanie terminu, w którym Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Proponujemy w związku z tym następujące brzmienie par. 9 ust. 7:

7. W przypadku nie dostarczenia towaru będą naliczane kary umowne określone w §10 ust. 1 lit. a) albo nastąpi odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy i naliczone zostaną kary umowne określone w § 10 ust.1 lit. a). Odstąpienie powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do  dostarczenia sprzętu, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o zaistnieniu którejkolwiek z przesłanek, określonej w umowie uprawniającej do skorzystania z tego uprawnienia.

Odp.18 Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 19

Dot. Załącznik nr 6 – wzór umowy Par. 10

  - ust. 1 lit. b), d), e), f), h): Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi winę, tj. jest skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca powinien odpowiadać zatem za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może być następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym, proponujemy zastąpienie w par. 10 ust. 1 lit. b), d), e), f), h):  słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

  - ust. 1 lit. c): Sprzęt będący przedmiotem umowy i postępowania jest skomplikowaną technologicznie aparaturą, produkowaną poza granicami Polski, co się wiąże z długim procesem produkcyjnym i dostawy (tego rodzaju sprzętów wykonawca nie ma „na stanie”). Nie ma więc obiektywnej możliwości wymiany sprzętu na wolny od wad w terminie zaledwie trzech dni od zawiadomienia, a dodatkowo niedotrzymanie tego terminu wiąże się z obowiązkiem zapłaty bardzo wysokiej kary umownej. W związku z tym, prosimy o wydłużenie terminu przewidzianego w par. 10 ust. 1 lit. c) do 10 dni

Odp. Zapis paragrafu 10 ust.1 lit. c) załącznika nr 6 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„c) w  przypadku  stwierdzenia przez  Zamawiającego  wadliwej partii dostarczonego  towaru  –  tj.

zastrzeżeń  co  do  jakości  dostarczonego  towaru,  niezgodności  z  SIWZ  oraz  złożoną  ofertą,

Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany na towar wolny od wad w terminie  uzgodnionym przez Strony jednak nie dłuższym niż 25 dni od zawiadomienia (złożenia reklamacji), pod  rygorem nie uiszczenia zapłaty.”

  - ust. 1 lit. g): Zwracamy uwagę, że złożenie wniosków, o których mowa w ust. 1 lit. g) może wymagać ścisłej współpracy z Zamawiającym i uzyskania dokumentów od Zamawiającego. W tym kontekście niezasadne jest karanie za pośrednictwem kary umownej wykonawców za ewentualne braki wniosku wynikające z nienależytej współpracy Zamawiającego lub nieudostępnienia wszystkim wymaganych dokumentów lub danych. Proponujemy zatem następujące brzmienie par. 10 ust. 1 lit. g):

g)    w przypadku braków we wniosku/dokumentacji niezbędnych do uzyskania właściwych zezwoleń wynikających z stosownych przepisów, wynikających z okoliczności wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy określonej w § 9 za każdy dzień zwłoki w uzyskaniu stosownych zezwoleń wynikającą z konieczności uzupełnienia wniosku/ dokumentacji,

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

  - ust. 2: Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18), poprzez dodanie zdania drugiego do § 10 ust. 2 o następującym brzmieniu:

„Maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy na podstawie umowy wynosi 10% wyngrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1”.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 20

Dot. Załącznik nr 6 – wzór umowy

Par. 13 ust. 2 lit. h)Proponujemy doprecyzowanie w par. 13 ust. 2 lit. h) dopuszczalność zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy czy też Zamawiającej, powstałych na skutek również siły wyższej – wraz z dodaniem propozycji rozumienia siły wyższej:

h)           zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy czy też od Zamawiającego, powstałych na skutek nieprzewidzianego działania osób trzecich lub okoliczności o charakterze siły wyższej i mających wpływ na realizację zamówienia; przez „siłę wyższą” rozumie się okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.;”

Odp.20 Zgodnie ze SIWZ. Powyższy zapis już jest w wzorze umowy.

Pytanie nr 21

Dot. Załącznik nr 6 – wzór umowy

Wykonawca wnosi o wprowadzenie do umowy dodatkowego zapisu w § 10 ust. 2 projektu umowy, iż naliczone łączne kary umowne nie mogą przekroczyć kary umownej za odstąpienie od umowy.

Odp.21 Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 22

Dot. Załącznik nr 6 – wzór umowy

Wykonawca wnosi o uzależnienie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kary umownej od zaistnienia zwłoki, czyli od opóźnienia zawinionego przez Wykonawcę.

Odp.22 Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 23

dot. Załącznika nr 7,  X.8 tabeli opisu parametrów oraz pkt 9 tabeli „Gwarancja”

Prosimy o potwierdzenie, czy intencją Zamawiającego jest uzyskanie kodów serwisowych do dostępu do podstawowych opcji serwisowych, które to opcje zgodnie z zaleceniami producenta nie są dostępne bez takich kodów?

Zwracamy uwagę, że przedmiotem oferty są wyroby medyczne, za poprawne działanie których Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność za produkt zarówno wobec użytkownika, jak i pacjentów. W wyniku nieprawidłowej obsługi urządzenia może dojść do poważnych obrażeń, dlatego na urządzeniach obowiązują pewne ograniczenia w dostępie do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych. Niewłaściwa obsługa, taka jak naprawa lub ingerencja w konfigurację urządzenia, również może mieć negatywny wpływ na jakość diagnostyczną. Z tego producent wprowadził odpowiednie instrukcje serwisowe i kody serwisowe, które są udostępniane przez producenta w odrębnej procedurze.

Kody serwisowe, które producent udostępnia użytkownikom i niezależnym dostawcą usług serwisowych (tj. innym niż autoryzowany dostawca usług) w formie licencji na nie-dyskryminacyjnych zasadach, umożliwiają pełną obsługę techniczną urządzenia i przywrócenie urządzenia do pełnej sprawności. Są dostępne za opłatą licencyjną. Jeżeli Zamawiający chce uwzględnienia  takich licencji na kody serwisowych w niniejszym postępowaniu, może to znacząco wpłynąć na cenę sprzętu, niepotrzebnie zwiększając ją dla Zamawiającego.

Zwracamy również uwagę, że z naszego doświadczenia wynika, że posiadanie licencji na klucze z góry nie gwarantuje, że koszt usługi serwisowej będzie niższy w przyszłości. Dodatkowo, zwracamy uwagę, że w takim przypadku Zamawiający niepotrzebnie ponosi koszty z góry. Koszty kodu powinni w przyszłości ponosić usługodawcy (jako ich koszty operacyjne), a nawet, jeśli tacy usługodawcy zdecydują się przenieść koszty kodów usług na Zamawiającego w ramach ich opłaty za usługę, koszt ten będzie nadal rozłożony w czasie, co daje Zamawiającemu lepszą kontrolę kosztów i umożliwia rozłożenie ich w czasie.

Odp.23 Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 24

dot. Załącznika nr 7,  pkt 11 tabeli „Gwarancja”

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: „Przeglądy okresowe zaoferowanych urządzeń medycznych w okresie gwarancji co 3 miesiące lub zgodnie z zaleceniami przez producenta. Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty.”

Odp.24 Zapis pkt 11 załącznika nr 7 tabeli Gwarancji otrzymuje brzmienie jak poniżej:

„Przeglądy okresowe zaoferowanych urządzeń medycznych w okresie gwarancji co 3 miesiące lub zgodnie z zaleceniami przez producenta. Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty.”