**P.T Wykonawcy wszyscy**

DA.271-41-7/20 Nowy Sącz dnia 30 września 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 1**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zadanie nr 4 pozycja nr 12 stół do pionizacji**

Czy Zamawiający dopuści stół o wysokości stałej 49 mm?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści wymiary leżyska 1940 x 660 mm?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści stół o masie 75 kg?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści stół o udźwigu maksymalnym 150 kg?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści zamiast drewnianych uchwytów lepsze rozwiązanie, jakim jest drewniana półka, która umożliwia wykonywanie dodatkowych ćwiczeń manualnych z pacjentem w trakcie procesu pionizacji?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2 dotyczy :**

**Zadanie nr 4 pozycja nr 13 – stół rehabilitacyjny**

Czy Zamawiający dopuści stół o zagłówku regulowanym w zakresie -85 do +35 stopni?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści stół o elektrycznej zmianie wysokości stołu w zakresie 440-1010 mm?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach leżyska 1900x660 mm?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści stół o masie maksymalnej 65 kg?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści stół o maksymalnym udźwigu 150 kg?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 3 dotyczy :**

**Zadanie nr 4 pozycja nr 17 – zestaw do magnetoterapii**

Czy Zamawiający dopuści aparat o zakresie częstotliwości pola magnetycznego 2-150 Hz?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Prosimy o dookreślenie wyposażenia aparatu, gdyż opis sprzętu wskazuje tylko na sam sterownik bez jakiegokolwiek doposażenia w postaci aplikatorów.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający wymaga aparatu wyposażonego w aplikator szpulowy roz. min. 600 mm.**

Czy Zamawiający dopuści aparat o nieznacznie większej wadze, tj. 3 kg?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4 dotyczy :**

**Zadanie nr 4 pozycja nr 18 – aparat do ultradźwięków**

Prosimy o dokładne określenie wyposażenia aparatu i jego ilości, gdyż z opisu przedmiotu zamówienia nie wynika jednoznacznie, czy Zamawiający wymaga 5cm2 głowicy, czy 1 cm2.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający wymaga 2 głowice 1 cm² i 5 cm² powierzchni.**