**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-41-19/20 Nowy Sącz dnia 20 października 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 11**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie nr 1 dotyczy:**

**Zadania 4 poz.17**

W związku z udzielonymi odpowiedziami z dn. 16.10.2020r., informuję że zgodnie z moją wiedzą na rynku polskim nie występuje aplikator szpulowy o średnicy 400mm.

Aplikator zbliżonych rozmiarów, kompatybilny z parametrami sterownia posiada średnicę 315 mm.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza aplikator szpulowy o średnicy 300-350 mm.**

**W zestawie ma być ujęty aplikator szpulowy o średnicy min. 600mm.**