**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-42-20/20 Nowy Sącz dnia 21 października 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 14**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1:**

**Dotyczy Zadania nr 10 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H2O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2:**

**Dotyczy Zadania nr 10 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści filtr o właściwościach filtracji mechanicznej i elektrostatycznej z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%,dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer, pakowany pojedynczo?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3:**

**Dotyczy Zadania nr 10 poz. 5:**

 Czy Zamawiający dopuści jednomembranowy piankowy wymiennik ciepła i wilgoci, z możliwością podawania O2, nawilżaniu 27,4 mg H2O/l, wadze 4,5 g, z samo domykającym się portem do odsysania chroniącym przed kontaminacją otoczenia?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4:**

**Dotyczy Zadania nr 10 poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści wymiennik jednomembranowy, spełniający pozostałe wymagania?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5:**

**Dotyczy Zadania nr 16 poz. 2**

 Czy Zamawiający dopuści obwód mikrobiologicznie czysty?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6:**

**Dotyczy Zadania nr 16 poz. 2**

 Czy Zamawiający dopuści obwód wykonany z PP, rozciągalny do długości 180 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**