**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-42-23/20 Nowy Sącz dnia 22 października 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 17**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1**

**Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

**„**Termin ważności dostarczonego towaru nie może być krótszy niż 8 m-cy od daty dostawy”?

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 2**

**Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…, zleceniem Zamawiającego określonym w ust. 1, po zwrotnym potwierdzeniu odbioru”?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3**

**Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku nieterminowego regulowania płatności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może wstrzymać dostaw zamówionego towaru, o ile zadłużenie nie będzie dłuższe niż 30 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności wynagrodzenia”?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4**

**Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku nie dostarczenia towaru będą naliczane kary umowne określone w § 7 albo nastąpi odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy i naliczone zostaną kary umowne określone w § 7 ust. 1a”?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 5**

**Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…, lub zakupu towarów u innych podmiotów, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy”?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 6**

**Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 3% na 2%?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 7**

**Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 a, b, d**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% na 0,5%?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 8**

**Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1c**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru – tj. zastrzeżeń, co, do jakości dostarczonego towaru, niezgodności ze SIWZ oraz złożoną ofertą, Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną, pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamówioną partię towaru”?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 9**

**Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku nie zrealizowania dostaw w terminie określonym w § 2 ust. 2 i 3, Zamawiający będzie miał prawo do zakupu interwencyjnego na wolnym rynku, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, a Wykonawca umowy zobowiązuje się pokryć różnicę ceny związanej z zakupem interwencyjnym towaru, w tym m.in. koszty przywozu towaru oraz różnicę cenową wynikającą z zakupu na wolnym rynku, a zakupem u Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę”?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 10**

**Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia odpowiedzialności za jednostronne rozwiązanie umowy w przypadku powtarzającej się nieterminowej realizacji dostaw, – co najmniej 3-krotne stwierdzenie tego faktu w ciągu kwartału, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 11**

**Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 2f**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…, zmiany ustawowej stawki podatku VAT z tym, że kwota netto wynagrodzenia należna Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a ewentualna zmiana umowy będzie dotyczyła stawki podatku i kwoty brutto tego wynagrodzenia”?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 12**

**Dotyczy warunków umowy § 13 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zgoda, o której mowa powyżej, związana z czynnością prawną mająca na celu zmianę wierzyciela, może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący jednostkę Zamawiającego (art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz U z 2018r., poz. 160). Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 13**

**Dot. pakietu nr 79, poz. 1, 2 i 7:**

Czy Zamawiający by móc przedstawić ofertę konkurencyjną zgodzi się na wydzielenie w/w pozycji oraz utworzenie z nich oddzielnego pakietu np. 79 A i zaoferowanie odpowiednio:

- poz. 1 – jednorazowej dwustronnej szczotki długiej do kanałów roboczych o długości 180 cm i 230 cm (do wyboru przez Zamawiającego) o średnicy szczotki na obu końcach 7 mm, przeznaczonej do czyszczenia kanału endoskopu w zakresie 2.0-4.2 mm + jednorazowej dwustronnej szczoteczki krótkiej do czyszczenia gniazd zaworów o średnicy szczoteczki na obu końcach 5 mm i 12 mm ? W obu szczotkach końce zabezpieczone plastikową kulką w sposób, który zapobiega ewentualnym uszkodzeniom wewnętrznej powierzchni ściany kanału roboczego endoskopu. Pakowane po 25 szt.

- poz. 2 – zgodna z SIWZ

- poz. 7 – jednorazowej pętli do polipektomii, plecionki, owalnej w rozmiarze 10, 15, 25, 30 i 35 mm, oraz jednorazowej pętli do polipektomii, plecionki, hexagonalnej w rozmiarze 25 i 35 mm o długości narzędzia 2300 mm z funkcją płynnej rotacji o śr. 2.3 mm, rękojeść skalowana co 5 mm ?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 14**

**Dot. pakietu nr 80, poz. 1, 2, 3, 4, 6 i 7:**

Czy Zamawiający by móc przedstawić ofertę konkurencyjną zgodzi się na wydzielenie w/w pozycji oraz utworzenie z nich oddzielnego pakietu np. 80 A i zaoferowanie odpowiednio:

- poz. 1 - jednorazowe kleszcze biopsyjne, łyżeczki owalne i aligatorki z okienkiem, z kolcem i bez kolca (do wyboru przez Zamawiającego), spiralna osłonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację, śr. 2.3 mm, dostępne długości narzędzia 1600 mm i 2300 mm ?

- poz. 2 - jednorazowa pętla do polipektomii, plecionka, owalna, rozmiar 10 mm, 15 mm i 25 mm, długość narzędzia 2300 mm z funkcją płynnej rotacji o śr. 2.3 mm, rękojeść skalowana co 5 mm ?

- poz. 3 - zgodna z SIWZ,

- poz. 4 - igły do obliteracji jednorazowe, osłonka śr. igły 0,7 mm, dł. ostrza 4 mm, 5 mm i 6 mm oraz dostępne długości narzędzia 2300 mm, o śr. 2.3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem ?

- poz. 6 - zgodna z SIWZ,

- poz. 7 - ustniki jednorazowego użytku z otworem o rozmiarze 32 mm x 26 mm, nie zawierające lateksu, z gumką, wstępnie złożone - założona gumka z jednej strony, pakowane po 100 szt. w stojący kartonowy dyspenser z otworem w jego dolnej części dla łatwego wyjmowania pojedynczych ustników ?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**