**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-42-24/20 Nowy Sącz dnia 22 października 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 18**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Zadanie nr 59 pomocnicze do aparatu nCPAP Infant Flow 33100000-1**

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji nr 5 I dopuszczenie komory o poniższych parametrach:

Dwuzaworowa automatycznie napełniana komora nawilżająca przeznaczona do aktywnego nawilżania
i ogrzewania gazów oddechowych podawanych podczas wentylacji lub wspomagania oddychania pacjenta.

* Komora uniwersalna samonapełniająca się do nawilżacza dla dzieci, dorosłych, noworodków
* System dwuzaworowy zapewnia automatyczne sterowanie podawania wody i poziomu napełnienia komory.
* Komora zawierająca dwa pływaki zwiększająca bezpieczeństwo pacjenta przy zachowaniu stałego poziomu wody,
* Komora przezroczysta, posiadająca pływakowy wskaźnik umożliwiający wizualny monitoring poziomu wody.
* Zaznaczony maksymalny poziom napełnienia wodą
* Zdejmowana osłona przeciwpyłowa chroniąca pływaki i przytrzymująca rurkę doprowadzającą podczas przenoszenia urządzenia. Po jej zdjęciu ukazują się dwa złącza męskie 22 mm.
* Pojemność 130ml ±10ml
* dren doprowadzający wodę o długości 1,2m wraz z zaciskiem i odpowietrznikiem
* Produkt nie zawiera lateksu
* Produkt dostarczany sterylny (sterylizacja tlenkiem etylenu (EO) )
* Komora pakowana indywidualnie
* Komora posiadająca 5-letni okres przydatności do użytku od daty sterylizacji, data ważności widoczna na każdym opakowaniu produktu.
* Product zawierający kod w standardzie GS1 na opakowaniu jednostkowym, pojedyńczej sztuki, umożliwiający automatyczne odczytywanie numeru poprzez czytnik kodów kreskowych: nr GTIN, data ważności, nr serii.

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**