**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-42-25/20 Nowy Sącz dnia 21 października 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 19**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Zadanie nr 26**

**Pytanie 1:**

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 3 lub 5 m.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza kabel o długości 5 m.**

**Zadanie Nr 75**

**Pytanie 2:**

Poz. 1, 2, 3

Prosimy o dopuszczenie kołderek kompatybilnych z ogrzewaczem Warm Touch, kompatybilność potwierdzona przez producenta kołderek

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3:**

Poz. 1, 2, 3

Prosimy o dopuszczenie kołderek, o następujących parametrach:

• zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta

• wykonane z miękkiej tkaniny

• strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty

• unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza

• mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)

• odporne na płyny

• brak zawartości lateksu

• przezierne dla promieni RTG

• uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator, (system mocowania za pomocą wiązania/na velcro)

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4:**

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kołderek pod całe ciało pacjenta dorosłego w rozmiarze: 217 x 91 cm

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5:**

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kołderek na całe ciało pacjenta dorosłego w rozmiarze: 195 x 100 cm

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6:**

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie kołderek pediatrycznych/ na dolną część ciała, w rozmiarze: 120 x 100 cm

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7:**

Poz. 4

Prosimy o wydzielenie pozycji 4 do osobnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność.

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**