**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-42-27/20 Nowy Sącz dnia 21 października 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 21**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pakiet 50**

Pyt. 1 – Czy Zamawiający w celu otrzymania konkurencyjnej oferty, zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 50 pozycji nr 4 i stworzy z niej oddzielny pakiet?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

Pyt. 2 – Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanuz automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z dodatkowym portem działającym w systemie klik, domykanym standardowo, port umiejscowiony centralnie w osi skrzydełek, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, w następujących rozmiarach:

• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min

• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min

• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min

• 18G(1,30)- dł. 32mm; przepływ 103 ml/min

• 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min

• 16G (1,75) – dł. 45mm; przepływ 225 ml/min

• 14G (2,00) 0 dł. 45mm; przepływ 290 ml/min?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

Pyt. 3 – Czy Zamawiający w poz. 4 oczekuje, aby koreczek portu bocznego umieszczony był centralnie nad skrzydełkami mocującymi, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

**Pakiet 64**

Pyt. 1 – Czy Zamawiający w celu otrzymania konkurencyjnej oferty, zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 64 pozycji nr 1 i stworzy z niej oddzielny pakiet?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

Pyt. 2 – Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści: kaniule dożylną wykonaną z poliuretanu z dodatkowym portem działającym w systemie klik, domykanym standardowo, port umiejscowiony centralnie w osi skrzydełek, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, w następujących rozmiarach:

• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min

• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min

• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min

• 18G(1,30)- dł. 32mm; przepływ 103 ml/min

• 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min

• 16G (1,75) – dł. 45mm; przepływ 225 ml/min?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

Pyt. 3 – Czy Zamawiający w poz. 1 oczekuje, aby koreczek portu bocznego umieszczony był centralnie nad skrzydełkami mocującymi, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**