**P.T. Wszyscy**

DA.271-42-29/20 Nowy Sącz dnia 21 października 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 23**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Zadanie 63B poz.1**

Czy zamawiający dopuści możliwość przedłużenia dzierżawy na kolejny rok pomp które obecnie znajdują się na oddziale?

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Zadanie 49 cewniki do wkłuć centralnych**

Czy Zamawiający dopuści:

Poz.1

Cewnik do wkłuć dwuświatłowy dla dzieci 4 FR/8cm, swiatła18, 20G, prowadnica 0,46/50 (sr.mm/cm) , dodatkowo miękki samoprzylepny system mocowania

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

Poz.2

Cewnik do wkłuć dwuświatłowy dla dorosłych 9Fr/20cm , światła 13G, 13 Ga , prowadnica0,89 i długości 50cm

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

Poz.3

Cewnik do wkłuć dwuświatłowy dla dorosłych 7 Fr/20 cm , światła 14G, 18 G, prowadnica o średnicy 0,89 i długości 50cm

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

Poz.4

Cewnik do wkłuć dwuświatłowy- dla dorosłych 7Fr /20 cm , swiatła16G, 16 G, prowadnica o średnicy 0,89 i długości 50cm

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

Poz.5

Cewnik do wkłuć jednoświatłowy dla dzieci 22G/10cm, prowadnica 0,5/25cm (sr.mm/cm)

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

Poz.6

Cewnik do wkłuć jednoświatłowy- dorośli 16G/20cm, prowadnica o średnicy 0,89 i długości 50cm

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

Poz.7

Cewnik do wkłuć jednoświatłowy- dorośli 14G/20cm, prowadnica o średnicy 0,89 i długości 50cm

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

Poz.8

Cewnik do wkłuć centralnych z powłoką antybakteryjną, w składzie poliheksanid metakrylatu dwuświatłowy 7F/20cm, światła 16 Ga , 16 Ga. Wymagany jest cewnik dwuświatłowy z możliwością podaży kontrastu pod ciśnieniem, z oznaczeniem maksymalnych przepływów na każdym kanale, na opakowaniu i katalogach producenta z zabezpieczeniem antybakteryjnym w postaci powłoki z poliheksanidu metakrylatu.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

Poz.9

Zestaw do wkłuć centralnych trzyświatłowy 7F/20cm, światła 16 Ga , 18Ga, 18 Ga. Cewnik ze zmodyfikowana igłą V (Seldingera) pełniącą taka sama funkcję jak strzykawka Laurensona opisana w SIWZ.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**