**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-42-31/20 Nowy Sącz dnia 14 października 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 25**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**PYTANIE 1 DOTYCZY PAKIETU NR 26 POZ.1**

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne do diatermii Erbe pakowane po 100sztuk?

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 2 DOTYCZY PAKIETU NR 26 POZ.2**

Czy Zamawiający dopuści Przewód wielorazowego użytku , o dł. 3m lub 5m, do elektrody neutralnej kompatybilny z posiadaną diatermią f-my ERBE ?

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza o dł. 5m.**