**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-42-33/20 Nowy Sącz dnia 22 października 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 27**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1:**

**Pakiet 50, poz. 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Kaniuli Neoflon wykonanej z FEP?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2:**

**Pakiet 50, poz. 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgode na dopuszczenie Kaniuli Neoflon wykonanej z PUR?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3:**

**Pakiet 50, poz. 1-2**

Czy Zamawiający wymaga Kaniuli Neoflon posiadającej 4 paski radiocieniujące?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4:**

**Pakiet 50, poz. 3**

Czy Zamawiający wydzieli poz. 3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 5:**

**Pakiet 50, poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wykonanej z FEP, posiadającą 2 paski radiocieniującę oraz poniższe rozmiary i przepływy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozmiar ( GAUGE)** | **Rozmiar w mm** | **Przepływ** |
| 14 G | 2,1 x 45 | 305 ml/min |
| 16 G | 1,7 x 45 | 200 ml/min |
| 17 G | 1,5 x 45 | 142 ml/min |
| 18 G  18 G | 1,3 x 45  1,3 x 32 | 100 ml/min  105 ml/min |
| 20 G  20 G | 1,1 x 32  1,1 x 25 | 61 ml/min  65 ml/min |
| 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 6:**

**Pakiet 61, poz. 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 1 ml insuliny w rozm. 0,33 x 13 mm?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 7:**

**Pakiet 61, poz. 15-19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 2-częściowej j.u. ze skalą rozszerzoną i skalowaną na całej długości : 2-3 ml; 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-24 ml; ? takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8:**

**Pakiet 61, poz. 15-19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym w pozycji 19.**

**Pytanie 9:**

**Pakiet 61, poz. 20**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na dopuszczenie strzykawki do pomp z podwójną skalą pomiarową?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 10:**

**Pakiet 61, poz. 23**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na dopuszczenie strzykawki cewnikowej z podwójną skalą pomiarową?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 11:**

**Pakiet 61, poz. 23**

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janeta 100 ml z podwójnym reduktorem?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

**Pytanie 12:**

**Pakiet 61, poz. 24-27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki j.u. 3 częściowej z tłokiem w kolorze mleczny/biały? Kolor zielony wskazuje na konkretnego Producenta, i ogranicza możliwość złożenia oferty wielu Wykonawcom, przez co drastycznie zakłóca rozwój wolnej konkurencji.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 13:**

**Pakiet 61, poz. 24-27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 3-częściowej j.u. ze skalą rozszerzoną i skalowaną na całej długości : 2-2,5 ml; 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-22 ml; ? takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**