**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-42-9/20 Nowy Sącz dnia 14 października 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 3**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1**

**Dotyczy: pakiet 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu 4 pozycji 2 i 3, tj:

*„Wężyk pacjenta do wstrzykiwacza automatycznego ulrich. Sterylny, długości 150cm, dwa zawory zwrotne, zakończone luer lock, bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Objętość wężyka: 7,5ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar. ( a 100szt)” oraz „Wężyk pacjenta do wstrzykiwacza automatycznego ulrich. Sterylny, długości 250cm, dwa zawory zwrotne, zakończone luer lock, bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Objętość wężyka: 12,5ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar. ( a 100szt)”,* tak by pozycje te stanowiły odrębny pakiet? Lub czy Zamawiający dopuści składanie ofert w pakiecie 4 odrębnie, na poszczególne pozycje?

Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie firmom specjalizującym się wyłącznie w tego typu produktach medycznych korzystniejszej oferty cenowej i jakościowej, niż w przypadku ograniczenia w/w asortymentu do jednego pakietu.

Argumentem przemawiającym za wyrażeniem zgody jest także fakt, iż podobne do Zamawiającego jednostki szpitalne stosują zapisy rozdzielające w/w wyroby medyczne. Zgoda Zamawiającego z pewnością będzie miała wpływ na korzystniejsze wydatkowanie środków pieniężnych przez Zamawiającego.

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**