|  |  |
| --- | --- |
|  | **P.T. Wykonawcy wszyscy** |

DA.271-42-39/20 Nowy Sącz dnia 19 października 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 33**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

1. **Dotyczy: SIWZ, Część III. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW, punkt 6.**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna zapis art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP za spełniony, gdy wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - "Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy."

**Odpowiedz: Zgodnie z zapisami „ustawy” PZP i zapisami SIWZ.**

1. **Dotyczy: SIWZ, Część III. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW, punkt 5h.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie ilości próbek jakich będzie wymagał w odniesieniu do każdej z pozycji pakietu nr 4.

**Odpowiedz: Zamawiający może na wezwanie wymagać po jednej próbce z pozycji.**

1. **Dotyczy: SIWZ, Część IV OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY, II. Termin realizacji zamówienia oraz Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA - FORMULARZ OGÓLNY, IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 3-5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, pozycja 1, 2 i 3.**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga, aby informacja o braku ftalanów (DEHP) była potwierdzona w oryginalnej instrukcji obsługi materiałów eksploatacyjnych.

**Odpowiedz: Tak zamawiający wymaga.**

1. **Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, pozycja 1, 2 i 3.**

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (…) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem” (Instrukcja obsługi wersja: R13.2/2018-09 Rozdział 4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa).

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający wymaga.**

1. **Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ – UMOWA dostawy - wzór, § 2, ust. 5.**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu tak, aby Zamawiający mógł odmówić przyjęcia jedynie części dostawy, która nie będzie oryginalnie zapakowana i oznaczona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odmowa przyjęcia całej dostawy w przypadku gdy jedynie część jest nieprawidłowo zapakowana lub oznaczona jest niezasadna i krzywdząca dla Wykonawcy.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ – UMOWA dostawy - wzór, § 3, ust. 8.**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę zapisu na:
„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ – UMOWA dostawy - wzór, § 7, ust. 1.**

Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu: „Za szkody wyrządzone dostarczeniem wyrobów niewłaściwej jakości odpowiada Wykonawca”. Wykonawca dostarczając towar dokłada należytej staranności, dlatego krzywdzące jest obarczanie go odpowiedzialnością za szkody wyrządzone dostarczeniem wyrobów niewłaściwej jakości. W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany towaru w ilości zakwestionowanej na towar wolny od wad.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ – UMOWA dostawy - wzór, § 7, ust. 2.**

Prosimy o modyfikację ww. zapisów w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ – UMOWA dostawy - wzór.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wprowadzenie poniższych zapisów do treści zawieranej umowy:
„Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, akty władzy państwowej, akty organów unijnych, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie umowy”.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ – UMOWA dostawy - wzór, § 10, ust. 2 h).**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu w następujący sposób:
„zmiany ustawowej stawki podatku VAT z tym, że kwota netto wynagrodzenia należna Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a ewentualna zmiana umowy będzie dotyczyła stawki podatku i kwoty brutto tego wynagrodzenia”. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć, czy stawka podatku VAT ulegnie podwyższeniu i niezasadne jest aby wziął na siebie ryzyko utraty części wynagrodzenia z powodu podniesienia stawki podatku VAT. Brak zgody Zamawiającego spowoduje wzrost cen netto wyrobów medycznych już na etapie składania ofert.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**