|  |  |
| --- | --- |
|  | **P.T. Wykonawcy wszyscy** |

DA.271-42-41/20 Nowy Sącz dnia 21 października 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 35**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1:**

Zad. nr 75 – Sprzęt medyczny różny - kołderki grzewcze

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kołderek firmy innej niż Cincinnati Sub-Zero, kompatybilnych z ogrzewaczem WarmAir?

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 2:**

Zad. nr 75 – Sprzęt medyczny różny - kołderki grzewcze poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kołderek o parametrach:

Kołderka grzewcza pod całe ciało pacjenta dorosłego.

Wymiary: 215cm x 100cm, do użytku u jednego pacjenta, bezlateksowa, 3-warstwowa kołderka wykonana z włókniny SMS, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki dzięki mikroperforacjom. Kołderka 2-kolorowa, pozwalająca na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio przylega do pacjenta. Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania nie wymagający adaptera. Kołderki grzewcze kompatybilne do urządzenia WarmAir.

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3:**

Zad. nr 75 – Sprzęt medyczny różny - kołderki grzewcze poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kołderek o parametrach:

Kołderka grzewcza na całe ciało pacjenta dorosłego.

Wymiary: 210cm x 120cm, do użytku u jednego pacjenta, bezlateksowa, 3-warstwowa kołderka wykonana z włókniny SMS, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki dzięki mikroperforacjom. Kołderka 2-kolorowa, pozwalająca na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio przylega do pacjenta. Konstrukcja kołderki zapewnia dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania nie wymagajacy adaptera. Koładerki grzewcze kompatybilne do urządzenia WarmAir.

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 4:**

Zad. nr 75 – Sprzęt medyczny różny - kołderki grzewcze poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kołderek o parametrach:

Kołderka grzewcza pod pacjenta - pediatryczna.

Wymiary: 160cm x 80cm, do użytku u jednego pacjenta, bezlateksowa, 3-warstwowa kołderka wykonana z włókniny SMS, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki dzięki mikroperforacjom. Kołderka 2-kolorowa, pozwalająca na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio przylega do pacjenta. Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania nie wymagający adaptera. Kołderki grzewcze kompatybilne do urządzenia WarmAir.

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 5:**

Zad. nr 75 – Sprzęt medyczny różny – kołderki grzewcze poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do osobnego zadania?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**