**P.T Wykonawcy wszyscy**

DA.271-41-12/20 Nowy Sącz dnia 6 października 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 6**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie nr 1 dotyczy:**

**Zadanie nr 5 poz. 23**

Prosimy o dopuszczenie wysięgnika do kroplówki w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, która charakteryzuje się wyższą odpornością na uszkodzenia eksploatacyjne w stosunku do konstrukcji stalowej chromowanej.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2 dotyczy:**

**Zadanie nr 5 poz. 59**

Prosimy o dopuszczenie wysięgnika do kroplówki o długości statywu min. 700 mm i długości statywu max. 2000 mm. Powyższe rozwiązanie zawiera w sobie zakres regulacji wymagany przez Zamawiającego dając jednocześnie możliwość większego wysuwu.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3 dotyczy:**

**Zadanie nr 4 poz. 5**

|  |
| --- |
| Minimalny rozstaw ramion podstawy 68mm (+/- 20mm) |
| Maksymalny rozstaw ramion podstawy 122,5mm (+/- 20 mm) |

Czy doszło do omyłki pisarskiej i zamiast jednostki „cm” pojawiły się „mm”?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający wymaga podnosnika do podnoszenia, transportu pacjenta o rozstawie ramion:**

|  |
| --- |
| **Minimalny rozstaw ramion podstawy 68cm (+/- 20mm)** |
| **Maksymalny rozstaw ramion podstawy 122,5cm (+/- 20 mm)** |