**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-42-49/20 Nowy Sącz, dnia 15 pażdziernika 2020 r.

**Dotyczy: Zapytania 2 – Sprostowanie zadanie 59.**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Jest:**

Dotyczy pakietu nr 59.

Pytanie nr 1 pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu – generator z przegubem kulistym – i prosimy o wyrażenie zgody na układy oddechowe z generatorom Typu Inspire bazującym na tym samym prawie fizyki i są powszechnie stosowane zamiast opisanego typu generatora.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

**Winno być:**

**Dotyczy pakietu nr 59.**

Pytanie nr 1 pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu – generator z przegubem kulistym – i prosimy o wyrażenie zgody na układy oddechowe z generatorom Typu Inspire bazującym na tym samym prawie fizyki i są powszechnie stosowane zamiast opisanego typu generatora.

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.**