**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-42-53/20 Nowy Sącz, dnia 27 pażdziernika 2020 r.

**Dotyczy: Sprostowanie zapytania 29 –zadanie 61.**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Dotyczy zadanie 61.**

**Jest:**

**20. Dotyczy zadania 61 poz. 25**

Czy Zmawiający dopuści strzykawki 5 ml  z cylindrem wykonanym z polipropylenu, tłokiem z polietylenu w białym kontrastującym kolorze oraz nazwą strzykawki i logo producenta nie na korpusie, a na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**21. Dotyczy zadania 61 poz. 26**

Czy Zmawiający dopuści strzykawki  10 ml z cylindrem wykonanym z polipropylenu, tłokiem z polietylenu w białym kontrastującym kolorze, czarna niezmywalną  skalą co 0,5 ml   oraz nazwą strzykawki i logo producenta nie na korpusie, a na opakowaniu jednostkowym strzykawki ?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**22. Dotyczy zadania 61 poz. 27**

Czy Zmawiający dopuści strzykawki  20 ml z cylindrem wykonanym z polipropylenu, tłokiem z polietylenu w białym kontrastującym kolorze, czarna niezmywalną  skalą co 1 ml   oraz nazwą strzykawki i logo producenta nie na korpusie, a na opakowaniu jednostkowym strzykawki ?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Winno być:**

**20. Dotyczy zadania 61 poz. 25**

Czy Zmawiający dopuści strzykawki 5 ml  z cylindrem wykonanym z polipropylenu, tłokiem z polietylenu w białym kontrastującym kolorze oraz nazwą strzykawki i logo producenta nie na korpusie, a na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**

**21. Dotyczy zadania 61 poz. 26**

Czy Zmawiający dopuści strzykawki  10 ml z cylindrem wykonanym z polipropylenu, tłokiem z polietylenu w białym kontrastującym kolorze, czarna niezmywalną  skalą co 0,5 ml   oraz nazwą strzykawki i logo producenta nie na korpusie, a na opakowaniu jednostkowym strzykawki ?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**

**22. Dotyczy zadania 61 poz. 27**

Czy Zmawiający dopuści strzykawki  20 ml z cylindrem wykonanym z polipropylenu, tłokiem z polietylenu w białym kontrastującym kolorze, czarna niezmywalną  skalą co 1 ml   oraz nazwą strzykawki i logo producenta nie na korpusie, a na opakowaniu jednostkowym strzykawki ?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**