**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-42-52/20 Nowy Sącz, dnia 27 pażdziernika 2020 r.

**Dotyczy: Sprostowanie zapytania 42 –zadanie 16.**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Dotyczy zadanie 16 poz 2.**

**Jest:**

Czy zamawiający odstąpi od wymogu „układ oddechowy do respiratora sterylny z certyfikatem walidacji procesu sterylizacji producenta z podanym konkretnym numerem katalogowym i numerem LOT (serii)”?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Winno być:**

Czy zamawiający odstąpi od wymogu „układ oddechowy do respiratora sterylny z certyfikatem walidacji procesu sterylizacji producenta z podanym konkretnym numerem katalogowym i numerem LOT (serii)”?

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.**