Wykonawcy

wszyscy

DA.271-43-7/20                                                	        Nowy Sącz, dnia 30 września 2020 r.

Dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu do rehabilitacji Onkologicznej Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Przedmiot zamówienia: Wanna do masażu wirowego kończyn górnych- poz.2

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wannę nieznacznie różniącą się tylko w wymiarze  szerokości 1100mm, mająca zamiast ciągłego wyświetlania ciśnienia wody dużo ważniejszą funkcję powiadamiania  o konieczności odkamieniania wirówki po wykonaniu określonej liczby zabiegów co zapobiega odkładaniu się kamienia w instalacji?

Odp. Zamawiający wymaga funkcji powiadamiania o konieczności odkamieniania wirówki po wykonaniu określonej liczby zabiegów. Zamawiający dopuszcza wannę o wymiarze szerokości 1100 mm z ciągłym wyświetlaniem ciśnienia wody.

Przedmiot zamówienia: Bieżnia do rehabilitacji onkologicznej- poz.4

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści bieżnię posiadającą zakres regulacji prędkości 0,5 – 18 km/h (co 0,2), elektroniczna regulacja kąta nachylenia od 0% do +20%, dwa systemy bezpieczeństwa: przycisk awaryjny oraz wyłącznik magnetyczny, panel urządzenia obsługiwany za pomocą dotykowych przycisków, wyposażona w 6 programów treningowych (skalowanych, ponad 100 wariacji), 11 testów profilowych (np. UKK 2km WalkTest, Bruce, Ellestad itp.), 8 programów wolnych, możliwość tworzenia własnego protokołu ćwiczeń, większą powierzchnię biegu 50 x 150cm, wyższe dopuszczalne obciążenie 250kg, wymiary 210 x 85 x 131 cm, ergonomicznie ukształtowane, stabilne poręcze, powierzchnie absorbującą wstrząsy, certyfikat medyczny?

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnym opisie SIWZ.