**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-51-27/20 Nowy Sącz dnia 4 stycznia 2021 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 18**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Małopolska tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny 2”,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zadanie nr 2 poz. 49 i poz.50**

Czy Zamawiający dopuści, stojak o wysokości regulowanej od 1500mm d0 2000mm, nośność 20-25kg, spełniający pozostałe zapisy w SIWZ.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**