**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-51-12/20 Nowy Sącz dnia 10 grudnia 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 5**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Małopolska tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny 2”,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zadania nr  8 – Wózki leżące 10 szt:**

W zakresie pkt. 2: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózków z regulacją wysokości leża   
w zakresie od 500 mm do 915 mm? Dolny zakres niewiele odbiega od wymogów SIWZ (470 mm), natomiast zakres górny jest znacznie lepszy niż wymagany.

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

W zakresie pkt. 6: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózków o całkowitej długości 204 cm? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego – w OPZ dopuszczono bowiem wymiar 205 cm (210 cm +/- 5 cm)

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

W zakresie pkt. 4 i 10 - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózków z regulacją podgłówka rastomatem w zakresie 0-35 stopni?

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

W zakresie pkt. 4 i 10: Czy Zamawiający dopuści wygodniejszą i bezstopniową regulację segmentu głowy za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0 do 70 stopni?

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 2 dotyczy:**

**Dotyczy zapisów SIWZ, cz. II, pkt 1 ust. c – zdolność techniczna lub zawodowa:**

Dla zadania nr 8 – prawdopodobnie wdarł się błąd w zapisie „dostawa w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia – dostawa mebli medycznych”. Ponieważ wózki do przewożenia chorych nie są meblami,   
a urządzeniami, prosimy o wykreślenie słów „dostawa mebli medycznych” lub zastąpienie ich słowami „dostawa wózków do przewożenia chorych”.

**Odpowiedz:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3 dotyczy:**

**Zadania nr  8 – Wózki leżące 10 szt.**

Czy dla otrzymania oferty na możliwie najbardziej funkcjonalne urządzenia, Zamawiający będzie wymagał, aby wózki posiadały funkcję przechyłu Trendelenburga?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza funkcję przechyłu Trendelenburga.**

W zakresie pkt. 2: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózków z regulacją wysokości leża   
w zakresie od 570 mm do 910 mm? Górny zakres regulacji jest znacznie lepszy niż wymagany.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**