**P.T Wykonawcy Wszyscy**

DA.271-51-13/20 Nowy Sącz dnia 14 grudnia 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 6**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Małopolska tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny 2”,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 8, pkt 2 dopuści do zaoferowania wózek z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 65-100cm uwzględniając wygodny materac grubości 8cm?

**Odpowiedz:**

**Tak Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2 dotyczy:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 8, pkt 8 dopuści do zaoferowania optymalną szerokość całkowitą wózka 69 cm ułatwiającą przejazd w wąskich miejscach z zachowaniem wymagań SIWZ dotyczących szerokości materaca?

**Odpowiedz:**

**Tak Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3 dotyczy:**

 Czy Zamawiający w Zadaniu 8 będzie wymagał maksymalnego obciążenia roboczego wózka nie mniejszego niż 195kg?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający wymaga obciążenia roboczego wózka minimum 160 kg.**