**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-57-10/20 Nowy Sącz dnia 20 stycznia 2021 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 3**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Geriatrycznego, Rehabilitacyjnego Poradni Urazowo-Ortopedycznej,** Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zadania nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuszcza krzesło o szerokości 540 mm i reszcie wymiarów odpowiadających podanej przez zamawiającego specyfikacji?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2 dotyczy:**

**Zadania nr 2 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuszcza kosz o wymiarach (gł. x szer. x wys.) 30 x 29 x 43 cm ?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza.**