PT Wykonawcy

wszyscy

DA.271-58-10/20                                                	 Nowy Sącz, dnia 21 stycznia 2021 r.

Dotyczy: zapytanie nr 3 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic diagnostycznych lateksowych, nitrylowych i winylowych  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zakresie zadania nr 2 poz. 1 rękawic chlorowanych, w miejsce polimeryzowanych; w rozmiarach S-XL; z poziomem AQL=1,5 oraz siłą zrywu przed starzeniem min. 6N - są to parametry, które zgodnie z normą europejską EN 455 dają gwarancję bezpieczeństwa; zgodnych z normami EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1 /z wył. pkt. 5.3.2/, EN 374-2, EN 420, ASTM F 1671; z odstąpieniem od badań na: przenikanie cytostatyków, sub. chem. zgodnie z normą EN 16523, przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F1670 które wyznacza wstępną oceną odporności na przenikanie krwi i innych płynów ustrojowych przy pozytywnym wyniku; oznakowanych jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii I. Obserwując inne postępowania przetargowe można zauważyć, że rękawice w III kategorii ŚOI są średnio droższe o 6,00 zł netto, co przy zamówieniu 18 000 op. daje różnicę 108 000,00 zł netto, którą Zamawiający może zaoszczędzić. Spółka oferuje swoim klientom wysokiej jakości produkty, które są użytkowane przez personel medyczny w krajach Europy wschodniej i zachodniej. Przebadanie i oznaczenie zgodnie z unijną normą EN 455 zapewnia bezpieczeństwo ich stosowania, zarówno przed jak i w czasie epidemii.

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.