## zad 1
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Zał nr 2 do SIWZ
Zadanie Nr 1 świadczenie usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowych na rzecz Szpitala
Lp. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Abonament (1 szt) za łącze internetowe 10/2Mb/S ze stałym adresem IP w lokalizacji Nowy Sącz ul. Kazimierza W. 4 | m-c | 24
2 | Abonament (1 szt) za łącze internetowe gwarantowanej przepustowości 500/500 Mb/s ze stałym adresem IP w lokalizacji Nowy Sącz ul. Młyńska 5 | m-c | 24
3 | Połączenia krajowe stacjonarne (15000 min/mc x ……………. zł = …………... zł) | m-c | 24
4 | Połączenia do sieci komórkowych Orange, Plus, P4, IN,T-Mobile,itp.( 22.000 min/mc x ………….. zł= ………….. zł). | m-c | 24
5 | Połączenia międzynarodowe (10 min/mc x ……….. zł= …………… zł). | m-c | 24
6 | Usuwanie uszkodzeń (powodujacych brak działania numeru telefonicznego wewnętrznego) w sieci teletechnicznej magistralnej i rozdzielczej, której właścicielem jest Szpital, przy pomocy materiałów Zleceniobiorcy, jeżeli uszkodzenia nie wymagają całkowitej wymiany odcinków kabli magistralnych i rozdzielczych. Jednorazowy koszt usunięcia ......... złnetto. | szt | 60
7 | Wykonanie niezbędnych aranżacji w konfiguracji sieci teletechnicznej w celu dostarczenia usług (tj.przenoszenie numerów centralowych w ramach istniejących zasobów teletechnicznych).Jednorazowy koszt przeniesienia jednego numeru centralowego wewnętrznego do innego pomieszczenia -............ zł netto. | szt | 20
8 | Rozbudowa sieci teletechnicznej o dodatkowe przyłącza telefoniczne (od gniazdka telefonicznego do najbliższej głowicy TT) przy pomocy materiałów będących własnością Zleceniobiorcy. ………zł netto za każdy metr bieżący wykonanej instalacji | mb | 200
9 | Serwisowanie systemu VIOP w zakresie: 1. Administrowanie serwerami VOIP IQCST Bussunes Line. 2. Aktualizacja oprogramowania elementów aktywnych systemu. 3. Kontrola poprawnego działania elementów aktywnych systemu. 4. Programowanie usług centralowych. 5.Konfiguracja nowych usług (zastzreżenie numeru, blokady połączeń wychodzących,przekierowania). 6. Przeglądy techniczne urządzeń stanowiących elementy składowe systemu raz w miesiącu. 7.Utrzymanie systemu bilingowego i nagrywanie rozmów.8. Usuwanie uszkodzeń w dedykowanej sieci LAN systemu telekomunikacyjnego, kwota ryczałtowa miesięczna. Wydawanie orzeczeń kasacyjnych na sprzęt telekomunikacyjny. 9. Utrzymanie sprawności łącza SIP trunk w części dotyczącej sieci teleinformatycznej należącej do Szpitala- opłąta miesięczna ryczałtowa | m-c | 24
10 | Jednorazowa dostawa telefonów VOIP w ilości 5 szt o parametrach nie gorszych niż obecnie uzywane- model Grandstream GX2110), wymiana adapterów VOIP (bramki grandstream 24 porty- 10 szt, wymiana zasilaczy UPS w czterech punktach dystrybucyjnych RACK 19 o następujących parametrach 500VA 1U szt. 1, 1000VA 1U szt.2, 1500VA 1U 1 szt | kpl | 1
RAZEM
Centrala Szpitala jest podłączona do sieci publicznej poprzez SIP trunk na dedykowanym kablu światłowodowym
poz. 6-10 podaje przewidywane, szacunkowe ilości uszkodzeń,napraw itp. w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zapłaci
wyłącznie za faktyczne wykonane usługi w danym miesiącu. Każda wykonana usługa musi być potwierdzona wcześniejszym zleceniem
Zamawiającego określajacym rodzaj usługi do wykonania wymienionej w poz. 6-10 formularza.
Uwaga.
W przypadku krytycznych uszkodzeń systemu łączności (centrala telefoniczna) powodujących niemożność funkcjonowania wszystkich urządzeń
telefonicznych gwarantowany,maksymalny czas przystąpienia do usunięcia przez Zleceniobiorcę uszkodzenia wynosi 2 godziny.
W przypadku poważnych defektów i uszkodzeń systemu łączności telefonicznej nie wpływających na funcjonowanie centrali telefonicznej -
gwarantowany, maksymalny czas przystąpienia do usunięcia przez Zleceniobiorcę uszkodzenia wynosi 10 godzin.
Dla potrzeb realizacji usług dotyczących krytyczynych i poważnych defektów i uszkodzeń systemów łączności telefonicznej Wykonawca zabezpieczy
24 godzinny dyżur telefoniczny,pełniony przez uprawnionych pracowników, na wypadek sytuacji awaryjnych- należy podać nr telefonu.
Inne uszkodzenia-gwarantowany, maksymalny czas przystąpienia do usunięcia przez Zleceniobiorcę uszkodzenia wynosi 2 dni
Wszelkie naprawy będą zgłaszane przez Szpital w formie pisemnej.
Zakres DDI: 18 44 25 (6-9)xx +.
Centrala Szpitala obejmuje zakres numeracji DDI: 18 443 82 73, 18 443 57 51, 18 443 56 38, 18 444 28 13, 18 444 27 65, 18 442 01 06, 18 444 27 07,
18 443 86 01, 18 443 78 47,18 443 75 57, 18 443 78 68, 18 443 85 40, 18 443 70 47, 18 443 66 35, 18 444 24 69,18 443 88 77, 18 443 21 23
poz. 1 - Abonament (1 szt) za łącza internetowe preferowany 10/2Mb/s (dopuszczamy 10/1Mb/s) ze stałym adresem w lokalizacji
Nowy Sącz ul. Kazimierza W 4
poz.2- Zamawiający wymaga, aby udostępnione łącze internetowe odbywało się poprzez kabel światłowodowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części świadczonych usług w czasie obowiązywania umowy.
Ponadto:
Wymagany jest certyfikat autoryzujący wiedzę i umiejętności wykonawcy w zakresie eksploatacji i zarządzania systemem telekomunikacyjnym
IQCST bussines line wraz z odbytym aktualnym szkoleniem dla systemu