|  |
| --- |
| **P.T. Wykonawcy wszyscy** |
|  |
|  |

DA.271-3-6/21 Nowy Sącz, dnia 16 luty 2021 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 1**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **na dostawy   
odczynników do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

1. Czy Zmawiający potwierdza, iż przedmiotowe środki dowodowe należy załączyć wraz z ofertą w wersji elektronicznej? Zapis w SWZ sugeruje, iż dokumenty należy załączyć na płycie CD

**Odpowiedz: Zgodnie z ofertą w wersji elektronicznej.**

1. Dotyczy załącznika nr 8 zadanie 1b pkt. 22 parametry techniczne 22 (Certyfikaty CE IVD dla aparatu i odczynników )- Czy Zamawiający uzna pkt. 22 w przypadku gdy Wykonawca przedstawi Certyfikaty CE IVD dla aparatu i odczynników (testów z poz. 1 i 2 formularza cenowego) za wyjątkiem materiałów zużywalnych i odczynników dodatkowych, które mają być wycenione w poz. 3 formularza cenowego jako inny asortyment?

**Odpowiedz: Tak.**

1. Dotyczy Rozdz IV pkt 2 oraz Rozdz X ust 9 SWZ- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby tylko te produkty spełniały wymagania ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, które muszą podlegać ww. ustawie ze względu na swoją klasyfikację. Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie w którym wskaże numery pozycji, które nie zostały zakwalifikowane przez wytwórcę jako wyroby medyczne lub wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i tym samym nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych?

Uzasadnienie: O klasyfikacji wyrobów/odczynników wg dyrektywy nr 98/79/WE lub 93/42/EWG decyduje wytwórca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych i nie podlegają obowiązkowi posiadania dopuszczenia do obrotu.

**Odpowiedz: Tak.**

1. Dotyczy Zadania 1B - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora do identyfikacji i określenia lekowrażliwości, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi - zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych oraz automatycznego systemu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości.

„*Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych”.*

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora do identyfikacji i określenia lekowrażliwości. Jednocześnie w § 10 umowy dzierżawy dodaje się ust. 6 o treści jak powyżej.**

**Pytania do Umowy (zał. nr 6):**

1. §2 ust . 3 lit C - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby certyfikaty kontroli jakości, materiały informacyjne, ulotki, instrukcje, deklaracje były dostępne całodobowo na stronie www wykonawcy?

Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów. Wykonawca udostępni adres strony internetowej, na której będą się znajdowały wymagane dokumenty, do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego.

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.**

1. §2 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. W §2 umowy zostaje wykreślony ust. 5.**

1. §7 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

,,w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru – tj. zastrzeżeń, co do jakości dostarczonego towaru, niezgodności ze SIWZ oraz złożoną ofertą, Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie 5 dni roboczych od zawiadomienia (złożenia reklamacji)”?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. §9 ust. 3 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

,,zmiany ustawowej stawki podatku VAT z tym, że kwota netto wynagrodzenia, należna Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a ewentualna zmiana umowy będzie dotyczyła stawki podatku i kwoty brutto tego wynagrodzenia.”?

Uzasadnienie: Zwracamy się z prośbą o modyfikację postanowienia umownego w zaproponowanym przez nas brzemieniu. Zapis umożliwi dostosowanie ceny do stawki podatku zgodnej z przepisami obowiązującymi w chwili powstania obowiązku podatkowego.

**Odpowiedz:** **Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytania do Umowy dzierżawy:**

1. §10 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na reakcję serwisu do 72 godzin w dni robocze?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. §13 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości brutto miesięcznej stawki dzierżawy za każdą godzinę zwłoki w przypadku niedotrzymania czasów reakcji serwisu lub czasów naprawy urządzeń?

**Odpowiedz:** **Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. §15 ust. 3 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

,,zmiany ustawowej stawki podatku VAT z tym, że kwota netto wynagrodzenia, należna Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a ewentualna zmiana umowy będzie dotyczyła stawki podatku i kwoty brutto tego wynagrodzenia.”?

Uzasadnienie: Zwracamy się z prośbą o modyfikację postanowienia umownego w zaproponowanym przez nas brzemieniu. Zapis umożliwi dostosowanie ceny do stawki podatku zgodnej z przepisami obowiązującymi w chwili powstania obowiązku podatkowego.

**Odpowiedz:** **Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę chłodziarki w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy z uwagi na termin dostawy przedstawiony przez  producenta chłodni?

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki  z minimum 4 półkami, które są w

standardzie z chłodziarką ?

**Odpowiedz: Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki  z minimum 6 półkami.**