P.T. Wykonawcy wszyscy

DA.271-4-18/21                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 22 marca 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 10

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego i urządzeń w  ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1  dotyczy zadania nr 2– dostawa sprzętu i materiałów medycznych:

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Resuscytatora do sterylizacji w 134st C i rezerwuarem 2500ml , pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania termometru z zakresem temperatur ciała 34-42,9st. C lub 32-42st. C, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza wskazane zakresy temperatur.