P.T. Wykonawcy wszyscy

DA.271-4-9/21                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 9 marca 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 2

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego i urządzeń w  ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1 dotyczy zad. nr 1 poz.1 Łóżko ortopedyczne z regulacją wysokości hydrauliczną – 28 kpl.:

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Przy wyspecyfikowanej przez Zamawiającego konfiguracji łóżka rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łóżka dla użytkownika, pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość producentów stosujących nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające wymiar leża 2000 mm x 850 mm?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające w narożnikach jednoosiowe krążki odbojowe?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty  wykonane ze stali nierdzewnej?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

- Szczyty tworzywowe

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty wykonane ze stali pokrytej lakierem proszkowym w kolorze ramy łóżka?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty wykonane z tworzywa wyjmowane z wklejką kolorystyczną  – kolor wklejki do wyboru ( 5 kolorów).

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózko posiadające leże wypełnione  odejmowanymi płytami HPL, odpornymi na środki dezynfekcyjne i promieniowanie UV ?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające regulację segmentu oparcia  uda w zakresie od 0° do 40°?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające regulację przechyłów wzdłużnych  uzyskiwaną za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia Trendelenburga jest zlokalizowana pod rama leża od strony nóg pacjenta, a dźwignia anty- Trendelenbura zlokalizowana jest pod rama leża od strony głowy pacjenta?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  łóżko szpitalne posiadające hydrauliczną regulację wysokości w zakresie 360  - 810 mm?

- Czy Zamawiający wymaga aby  14 szt. łóżek było wyposażone w podwójna ramę wyciągową, a pozostałe 14 szt. w uchwyt ręki z  haczykami  na płyny infuzyjne – 14 szt.

- Czy Zamawiający wymaga aby  wszystkie łóżka 28 szt. były wyposażone w barierki boczne?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w uchwyt ręki bez haczyków na płyny infuzyjne, a dodatkowo  wieszak na płyny infuzyjne montowany również w tulejach znajdujących się w każdym z czterech rogów leża?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w materac przeciwodleżynowy jednowarstwowy typu „gofer”  o grubości 12 cm, gęstość pianki T35kg/ m3

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w materac przeciwodleżynowy dwuwarstwowy . Górna warstwa wykonana z pianki termoelastycznej, kształty nacięć tworzą siedem stref . Pianka termoelastyczna jest miękka dopasowuje się do ciała pod wpływem jego nacisku i temperatury. Dolna warstwa wykonana jest z wysokoelastycznej pianki poliuretanowej  HR. Piankę charakteryzuje zwiększona sprężystość i wytrzymałość. Dolna warstwa nacięta zgodnie z podziałem segmentów w leżu  lóżka.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania malowane proszkowo poręcze do łóżka  posiadające trzy poziome poprzeczki  wykonane z rury Ø25 mm, zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aluminiowe poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża z profili aluminiowych owalnych o przekroju 30 x 20 mm?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z możliwością ich składania/odblokowywania poprzez odciągnięcie mechanizmu blokującego oraz lekkie przesunięcie jej w kierunku nóg pacjenta – poręcz składana wzdłuż ramy leża?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne nie posiadające  listwy odbojowej?

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym:

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której boczne krawędzie blatu nie są zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której blat boczny jest regulowany w zakresie  740 mm – 1120 mm?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której blat boczny nie są zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą w tylnej części blatu metalowy reling z metalowymi haczykami na ręczniki?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową bez uchwytu na szklankę?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z możliwością wyboru kolorów  z 5 kolorów?

Odpowiedz:

W zakresie pytania nr 1 odnośnie zadania nr 1 poz.1 łóżko ortopedyczne z regulacją wysokości hydrauliczną, punkty 1-28 -  Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy zad. nr 1 poz. 2 Łóżko z regulacją wysokości hydrauliczną – 24 kpl.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Przy wyspecyfikowanej przez Zamawiającego konfiguracji łóżka rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łóżka dla użytkownika, pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość producentów stosujących nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o szerokości całkowitej wynoszącej 960 mm?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające wymiar leża 2000 mm x 850 mm?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające w narożnikach jednoosiowe krążki odbojowe?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty  wykonane ze stali nierdzewnej?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

- Szczyty tworzywowe

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty wykonane ze stali pokrytej lakierem proszkowym w kolorze ramy łóżka?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty wykonane z tworzywa wyjmowane z wklejką kolorystyczną  – kolor wklejki do wyboru ( 5 kolorów).

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózko posiadające leże wypełnione  odejmowanymi płytami HPL, odpornymi na środki dezynfekcyjne i promieniowanie UV ?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające regulację segmentu oparcia  uda w zakresie od 0° do 40°?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające regulację przechyłów wzdłużnych  uzyskiwaną za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia Trendelenburga jest zlokalizowana pod rama leża od strony nóg pacjenta, a dźwignia anty- Trendelenbura zlokalizowana jest pod rama leża od strony głowy pacjenta?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  łóżko szpitalne posiadające hydrauliczną regulację wysokości w zakresie 360  - 810 mm?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w uchwyt ręki bez haczyków na płyny infuzyjne, a dodatkowo  wieszak na płyny infuzyjne montowany również w tulejach znajdujących się w każdym z czterech rogów leża?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w materac przeciwodleżynowy jednowarstwowy typu „gofer”  o grubości 12 cm, gęstość pianki T35kg/ m3?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w materac przeciwodleżynowy dwuwarstwowy . Górna warstwa wykonana z pianki termoelastycznej, kształty nacięć tworzą siedem stref . Pianka termoelastyczna jest miękka dopasowuje się do ciała pod wpływem jego nacisku i temperatury. Dolna warstwa wykonana jest z wysokoelastycznej pianki poliuretanowej  HR. Piankę charakteryzuje zwiększona sprężystość i wytrzymałość. Dolna warstwa nacięta zgodnie z podziałem segmentów w leżu  lóżka.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aluminiowe poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża z profili aluminiowych owalnych o przekroju 30 x 20 mm, posiadające mechanizm świadomego użycia? Poręcze nie są  mocowane do szczytów.

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której boczne krawędzie blatu nie są zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której blat boczny jest regulowany w zakresie  740 mm – 1120 mm?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której blat boczny nie są zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą w tylnej części blatu metalowy reling z metalowymi haczykami na ręczniki?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową bez uchwytu na szklankę?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z możliwością wyboru kolorów  z 5 kolorów?

Odpowiedz:

W zakresie pytania nr 2 odnośnie zadania nr 1 poz.2  łóżko z regulacją wysokości hydrauliczną, punkty 29-52 -  Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy umowy:

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do standardowych kar o wysokości 0,2% wartości brutto umowy niedostarczonej w terminie części przedmiotu umowy oraz usunięcia wad za każdy dzień opóźnienia ponad termin dostawy. Pomimo obniżenia procentowej wartości przewidywanej kary umownej, kwoty przy wartości zamawianego sprzętu medycznego będą i tak znaczące. Wysokość kar umownych będzie zatem spełniać swoją podstawową funkcję kompensacyjno  -odszkodowawczą, stymulującą wykonawcę do prawidłowego wykonania zobowiązania. W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie.

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie  wysokości sumy kar umownych  naliczanych z różnych tytułów  wskazanych w ust. 1  do 20% wartości umowy brutto.

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.