P.T. Wykonawcy wszyscy

DA.271-4-10/21                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 9 marca 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 3

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego i urządzeń w  ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 1 poz. 1 Łóżko ortopedyczne z regulacją wysokości hydrauliczną– 28 kpl:

Punkt 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach 2150 długości i szerokości 970 mm oraz z leżem 2000 x 850 mm ? Wymiary nieznacznie różniące się od wymaganych

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Punkt 5

Czy Zamawiający dopuści szczyty stalowe pokryte lakierem proszkowym i wypełnione płytą HPL ?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Punkt 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami z ABS odejmowane bez użycia narzędzi ?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Punkt 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko wypełnione metalowymi lamelami w leżu zamontowane na stałe?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Punkt 9

Czy Zamawiający dopuści segment oparcia uda w zakresie 0-40 ° ? Zakres 0-80° jest niebezpieczny dla zdrowia i życia pacjenta

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Punkt 15

Czy Zamawiający dopuści stalowe okrągłe barierki boczne pokryte lakierem proszkowym, spełniające normę bezpieczeństwa ? Bez listwy odbojowej ponieważ barierki same w sobie są wytrzymałe

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Szafki:

Punkt 25

Czy Zamawiający dopuści szafkę bez uchwytu na szklankę ?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Punkt 26

Czy Zamawiający dopuści fronty szafek z HPL ?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Punkt 26

Czy Zamawiający dopuści szafkę z dwoma szufladami z czego jedna w postaci kontenera z wyjmowanym wkładem tworzywowym, znacznie lepsza w obsłudze?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Punkt 29

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w półkę do odkładania obuwia wykonaną całą z metalu, pokrytą lakierem proszkowym ?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 1 poz. 2  Łóżko z regulacją wysokości hydrauliczną– 24 kpl:

Punkt 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach 2150 długości i szerokości 970 mm oraz z leżem 2000 x 850 mm ? Wymiary nieznacznie różniące się od wymaganych

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Punkt 5

Czy Zamawiający dopuści szczyty stalowe pokryte lakierem proszkowym i wypełnione płytą HPL ?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Punkt 5

- Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami z ABS odejmowane bez użycia narzędzi ?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Punkt 7

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wypełnione metalowymi lamelami w leżu zamontowane na stałe?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Punkt 9

- Czy Zamawiający dopuści segment oparcia uda w zakresie 0-40 ° ? Zakres 0-80° jest niebezpieczny dla zdrowia i życia pacjenta

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Punkt 15

- Czy Zamawiający dopuści stalowe okrągłe barierki boczne pokryte lakierem proszkowym, spełniające normę bezpieczeństwa ? Z możliwością odejmowania bez użycia narzędzi, chroniące pacjenta na ¾ długości łóżka

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Szafki:

Punkt 25

- Czy Zamawiający dopuści szafkę bez uchwytu na szklankę ?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Punkt 26

- Czy Zamawiający dopuści fronty szafek z HPL ?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Punkt 26

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z dwoma szufladami z czego jedna w postaci kontenera z wyjmowanym wkładem tworzywowym, znacznie lepsza w obsłudze?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Punkt 29

- Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w półkę do odkładania obuwia wykonaną całą z metalu, pokrytą lakierem proszkowym ?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.