P.T. Wykonawcy wszyscy

DA.271-4-11/21                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 9 marca 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 4

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego i urządzeń w  ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1 dotyczy poz. 1 łóżko ortopedyczne z regulacją wysokości hydrauliczną– 28 kpl:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 985mm?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 860mm?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści lóżko z leżem wypełnionym płytami HPL montowanymi na stałe?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści lóżko z leżem wypełnionym odejmowaną siatką?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia uda w zakresie 0-40o?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści lóżko bez przechyłów wzdłużnych (Trendelenburga  i anty-Trendelenburga)?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem przeciwodleżynowym wykonanym z jednej warstwy nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej jednostrefowej  o gęstości 28kg/m3?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym:

- Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe o szerokości 430mm?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym regulowanym bezstopniowo w zakresie 780-1090mm?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

- Czy zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym wyposażonym z tworzywowe półwałki zapobiegające zsuwaniu się przedmiotów?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z relingiem ze stali malowanej proszkowo bez tworzywowego uchwytu na ręcznik i szklankę ?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z pólka na prasę o wysokości 70mm z dostępem z jedne strony od czoła szafki?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dokuci szafkę z blatem bocznym wyposażonym w dodatkowe dwa koła zwiększające jego stabilność?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 1  poz. 2 Łóżko z regulacją wysokości hydrauliczną – 24 kpl:

- Czy Zamawiający dopuści lóżko z leżem wypełnionym płytami HPL montowanymi na stałe?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści lóżko z leżem wypełnionym odejmowaną siatką?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia uda w zakresie 0-40o?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści lóżko bez przechyłów wzdłużnych (Trendelenburga  i anty-Trendelenburga)?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem przeciwodleżynowym wykonanym z jednej warstwy nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej jednostrefowej  o gęstości 28kg/m3?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami na całej długości opuszczanymi mocowane  w tulejach znajdujących się na ramie lóżka wykonanymi w całości ze stali węglowej chromowanej?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym:

- Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe o szerokości 430mm?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym regulowanym bezstopniowo w zakresie 780-1090mm?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

- Czy zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym wyposażonym z tworzywowe półwałki zapobiegające zsuwaniu się przedmiotów?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z relingiem ze stali malowanej proszkowo bez tworzywowego uchwytu na ręcznik i szklankę ?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z pólka na prasę o wysokości 70mm z dostępem z jedne strony od czoła szafki?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający dokuci szafkę z blatem bocznym wyposażonym w dodatkowe dwa koła zwiększające jego stabilność?

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ