P.T. Wykonawcy wszyscy

DA.271-4-12/21                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 12 marca 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 5

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego i urządzeń w  ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 6  Bezdotykowe śluzy operacyjne i drzwi 4 szt w tym:

- Zamawiający dla drzwi przesuwnych wymaga atestu PZH. Zwracam Państwa uwagę, że atest potwierdzi jedynie, że wyrób ten może być stosowany w służbie zdrowia. Z uwagi na fakt, że drzwi są wyrobem budowlanym, muszą być zatem dopuszczone do wbudowania według obowiązującego ustawodawstwa. I tak dla drzwi przesuwnych obowiązuje norma zharmonizowana PN-EN 16361:+A1:2016.

W związku z powyższym, czy aby wykluczyć wyroby nie dopuszczone do stosowania w budownictwie a zarazem zapewnić bezpieczeństwo użytkowe personelu medycznego izagwarantować długotrwałą, bezawaryjną potwierdzoną stosownymi badaniami pracę - Zamawiający będzie wymagał (dokument złożony na wezwanie przed wyborem najkorzystniejszej oferty) dla drzwi przesuwnych automatycznych: Deklaracji właściwości użytkowych wydanej na podstawie badań wykonanych w jednostce notyfikowanej potwierdzającej właściwości eksploatacyjne drzwi przesuwnych z napędem zgodnie z normą PN-EN 16361:+A1:2016? – dotyczy poz. 1

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza Deklarację właściwości użytkowych wydaną na podstawie badań wykonanych w jednostce notyfikowanej potwierdzającej właściwości eksploatacyjne drzwi przesuwnych z napędem zgodnie z normą PN-EN 16361:+A1:2016.

SWZ określa w rozdziale IX przedmiotowe środki dowodowe jakie należy przedłożyć wraz z ofertą.

- Zamawiający dla drzwi uchylnych wymaga atestu PZH. Zwracam Państwa uwagę, że atest potwierdzi jedynie, że wyrób ten może być stosowany w służbie zdrowia. Z uwagi na fakt, że drzwi są wyrobem budowlanym, muszą być zatem dopuszczone do wbudowania według obowiązującego ustawodawstwa. Aby wykluczyć wyroby nie dopuszczone do stosowania w budownictwie a zarazem zapewnić bezpieczeństwo użytkowe personelu medycznego i zagwarantować długotrwałą, bezawaryjną potwierdzoną stosownymi badaniami pracę - Zamawiający będzie wymagał (dokument złożony na wezwanie przed wyborem najkorzystniejszej oferty) dla drzwi uchylnych automatycznych: Deklaracji Własności Użytkowych dla drzwi uchylnych spełniających normy określone przez Krajową Ocenę Techniczną wyrobu? – dotyczy poz. 2

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza Deklarację Własności Użytkowych dla drzwi uchylnych spełniających normy określone przez Krajową Ocenę Techniczną wyrobu.

SWZ określa w rozdziale IX przedmiotowe środki dowodowe jakie należy przedłożyć wraz z ofertą.

Pytanie nr 2 dotyczy Zadania nr 7 Umywalki medyczne i armatura medyczna:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby misa umywalni wykonana była z materiału kompozytowego w kolorze białym (pokryta powłoką antybakteryjną zawierającą nanocząsteczki srebra o silnych właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych) a dolna zabudowa myjni wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej w gatunku min. 1.4301 (304)? Poniżej wizualizacja oferowanego połączenia

Odpowiedz:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę, dopuszcza proponowane rozwiązanie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni o wymiarach 1600x695x1600mm. Długość myjni jest optymalna dla myjni dwustanowiskowej.

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę.

- Mając na uwadze, że oferowane wyroby przeznaczone są na blok operacyjny a więc do pomieszczeń wymagających wysokiej aseptyki, czy Wykonawca ma przedłożyć (w ramach dokumentów na wezwanie)certyfikat CE na syfon samodezynfekujący oraz atest PZH, z którego wynika, że myjnia właśnie z takim syfonem została zgłoszona do stosowania w jednostkach służby zdrowia? Dzięki powyższemu Zamawiający będzie miał gwarancję, ze otrzyma wyroby nie tylko o bardzo wysokiej jakości, ale przede wszystkim sprzyjające utrzymaniu wysokiej aseptyki i zgodne z opisem SIWZ. Wymóg dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów to jedyna gwarancja dla Zamawiającego i jedyny sposób, aby Zamawiający na etapie badania ofert mógł stwierdzić czy właśnie taki wyrób został zaoferowany.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza certyfikat CE na syfon samodezynfekujący oraz atest PZH.

Zamawiający wymaga w związku z uzupełnieniem podmiotowych środków dowodowych – Deklaracji Zgodności producenta wystawioną na wyrób medyczny o danym numerze katalogowym, potwierdzającą zgodność oferowanego wyrobu medycznego o danym numerze katalogowym z Dyrektywą 93/42/EEC.