P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-4-20/21                                                     	                           Nowy Sącz, dnia 24 marca 2021 r.

dotyczy: zmiana SWZ III

Stosownie do art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz.2019), Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego i urządzeń w  ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2 informuje że:

- w załączniku nr 8 do SWZ  - opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 3 poz. 1 pkt.5 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Urządzenie wyposażone w mankiety do profilaktyki jednorazowego użytku – 3 komorowe: 10 szt. mankietów na stopę, 10 szt. mankietów na goleń, 10 szt. mankietów udowych obejmujących udo i goleń, 10 szt. mankietów obejmujących stopę i goleń | TAK |  |

Uwaga:

Wykonawcy w przygotowywanych ofertach winni uwzględnić wprowadzone zmiany.