Wykonawcy wszyscy

DA.271-13-17/21			                               Nowy Sącz dnia 13 kwietnia 2021r.

Dotyczy:  Zapytanie nr 12

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę obłożeń chirurgicznych, środków ochrony osobistej, wyrobów medycznych niesterylnych, wyrobów jednorazowego użytku do higieny pacjenta, wyrobów jednorazowego użytku do badań endoskopowych, zestawów do nakłucia lędźwiowego i wkłucia centralnego , Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

Zadanie 1, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Nie.

Zadanie 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego, jałowego, pełnobarierowego, fartucha chirurgicznego standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze  45 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny o długości 7,5 cm. Tylne części  fartucha zachodzą na siebie, fartuch złożony techniką book-folded. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione  w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki chłonne z celulozy o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Karton zbiorczy oznakowany symbolem CE. Opakowanie zbiorcze 25 szt.

Odp. Tak, przy zachowaniu  pozostałych parametrów.

Zadanie 1, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego, jałowego, pełnobarierowego, fartucha chirurgicznego standard PLUS wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem (polipropylen spunbond 25g/m2, oraz folia PE 15g/m2) – łączna gramatura w strefie wzmocnionej 75 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny o długości 7,5 cm. Tylne części  fartucha zachodzą na siebie, fartuch złożony techniką book-folded.  Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki chłonne z celulozy o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Karton zbiorczy oznakowany symbolem CE. Opakowanie zbiorcze 25 szt.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Zadanie 1, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu certyfikatu Oeko Tex - to certyfikat świadczący o jakości produktów tekstylnych i włókienniczych, które mają bezpośrednią styczność ze skórą człowieka i dopuszczenie jako równoważnej zgodności z normą PN-EN 13795-1:2019.

Odp. Nie.

Zadanie 1, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu ISO 9001?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Zadanie 1, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu oznakowania kartonu zbiorczego normą ISO EN 13485:2016?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Zadanie 1, pozycja 3 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie tej pozycji.

Odp. Nie.

Zadanie 1, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści: Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: niebieskim, Zgodnie z normą EN 13795?

Odp. Nie.

Zadanie 2, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści: Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm.  Wymiary gumek 16,5 cm .   Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683). Dostępna w 4 kolorach: zielonym, niebieskim?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Zadanie 2, pozycja 2  - Czy Zamawiający dopuści: Półmaska filtrująca FFP2 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009. Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 1,45 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 5,32 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej 1,49 mbar (149 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 2,38 mbar  (238 Pa), bez zaworu, płaska konstrukcja ułatwiająca zakładanie, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nos w kolorze białym, pianka w części nosowej oraz gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Półmaska w oraz gumki mocujące w kolorze białymi. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a’5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. W celu potwierdzenia zgodności produktu należy załączyć deklarację zgodności, certyfikat badania typu UE, badania potwierdzające parametry zgodnie z normą EN 149:2001 + A1:2009 wykonane przez jednostkę notyfikowaną oraz CIOP ( nie starsze niż luty 2020)?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Zadanie 2, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści: Półmaska filtrująca FFP3 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 . Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 0,28 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 0,72 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej 2,77 mbar (277 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 2,37 mbar ( 237 Pa), z zaworem, kopułowa konstrukcja, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nas, pianka uszczelniająca od strony wewnętrznej na całym obwodzie półmaski, regulowane gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Opakowanie a’5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. W celu potwierdzenia zgodności produktu należy załączyć deklarację zgodności, certyfikat badania typu UE?

Odp. Nie.

Zadanie 2, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści : Komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Zadanie 2, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści: Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30 g/m², ściągane gumką. Wymiary: wysokość 47cm, szerokość 38,5 cm. Kolor niebieski?

Odp. Tak.

Zadanie 2, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści: ochraniacze wykonane z polipropyleny / polietylenu o gramaturze 63g, szwy poliestrowe dodatkowo zakryte taśmą, wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane, kolor biały z niebieską taśmą, wysokość 48cm, długość 38cm?

Odp. Tak.

Zadanie 3 – Czy Zamawiający dopuści : Kombinezom ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów.  Wyposażony w trzyczęściowy kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek  ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, 5B, 6B. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013,  typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Zadanie 6, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?

Odp. Tak.

Zadanie 7, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 16 x 22cm?

Odp. Tak.

Zadanie 8, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodenek w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Tak.

Zadanie 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą dwuwarstwową 50 x 70 cm?

Odp. Tak.

Zadanie 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą z dwuwarstwowego laminatu min. 50 x 60 cm z otworem o śr. 7 cm?

Odp. Tak.

Zadanie 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ze strzykawką 2 ml, zamiast 3 ml?

Odp. Tak.

Zadanie 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ze strzykawką 5 ml luer?

Odp. Tak.

Zadanie 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kompresami z gazy zamiast włókniny?

Odp. Tak.

Zadanie 9, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą dwuwarstwową min. 45 x 75 cm?

Odp. Tak.

Zadanie 9, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą z dwuwarstwowego laminatu min. 45 x 75 cm z otworem 6 x 8 cm i przylepcem wokół otworu?

Odp. Tak.

Zadanie 9, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z imadłem metalowym min. 13 cm?

Odp. Tak.