**Wykonawcy wszyscy**

DA.271-13-8/21 Nowy Sącz dnia 29 marca 2021r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 3**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na d**ostawę obłożeń chirurgicznych, środków ochrony osobistej, wyrobów medycznych niesterylnych, wyrobów jednorazowego użytku do higieny pacjenta, wyrobów jednorazowego użytku do badań endoskopowych, zestawów do nakłucia lędźwiowego i wkłucia centralnego ,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1:**

**Pakiet nr 1 poz. 1,2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha SMMS?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2:**

**Pakiet nr 1 poz. 1,2,3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie bez certyfikatu oeko tex?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 3:**

**Pakiet nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha o gramaturze 35g/m2?

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 4:**

**Pakiet nr 1 poz. 1,2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha bez kartonika bez rzepu bez reczników, bez etykiet TAG?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 5:**

**Pakiet nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6:**

**Pakiet nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. ubrania chirurgicznego z włókniny SMMS?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7:**

**Pakiet nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wymaga ubrania chirurgicznego o gramaturze 45g?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8:**

**Pakiet nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wymaga ubrania chirurgicznego z 3 kieszeniami dolne w rozmiarze 17cm x 14cm a górna 12x14cm?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 9:**

**Pakiet nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wymaga ubrania chirurgicznego bez białej lamówki?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 10:**

**Pakiet nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wymaga ubrania chirurgicznego spakowanego zbiorczo w karton o wymiarach 58cmx39cmx42cm (+/-2cm)?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie sformułowanie o treści „o wymiarach 44 x 40 x 60cm (wys. x dł. x szer.)” zostaje wykreślone.**

**Pytanie 11:**

**Pakiet nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga masek medycznych typu ii według aktualnej norm pn en 14683:2019 zgodnie z wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych umieszczonymi na stronie ministerstwa zdrowia?

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 12:**

**Pakiet nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgode na dop . maski medycznej bez grafenu?

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 13:**

**Pakiet nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgode na dop . maski pakowanej po 50sztuk w op. typu kartonik?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 14:**

**Pakiet nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga aby maski posiadały Certyfikaty CE oraz Deklaracje Zgodności dla środków ochrony indywidualnej oraz zgodnie z przepisami aby każda maska była oznaczona znakiem CE wraz z numerem jednostki notyfikującej produkt

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 15:**

**Pakiet nr 2 poz. 1,4,6,7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 16:**

**Pakiet nr 2 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ochraniaczy z foli transparentem o grubości 70 mikronów?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 17:**

**Pakiet nr 2 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ochraniaczy o wymiarach 38x45cm?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**