Wykonawcy

wszyscy

DA.271-13-14/21			                               Nowy Sącz dnia 8 kwietnia 2021r.

Dotyczy:  Zapytanie nr 9

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę obłożeń chirurgicznych, środków ochrony osobistej, wyrobów medycznych niesterylnych, wyrobów jednorazowego użytku do higieny pacjenta, wyrobów jednorazowego użytku do badań endoskopowych, zestawów do nakłucia lędźwiowego i wkłucia centralnego , Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 9, pozycja 1 i 2 jednej serwety operacyjnej 70x50cm zamiast 75x45 (+/-5%).

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 9, pozycja 1 jednej serwety operacyjnej 50x50cm z otworem o śr. 10cm zamiast serwety 50x60cm (+/-5%).

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 9, pozycja 2 jednej serwety operacyjnej 50x75cm zamiast 45x75 (+/-5%) z otworem o śr. 8cm i przylepcem wokół otworu.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.