Wykonawcy wszyscy

DA.271-16-6/21                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 21 kwietnia 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 1

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego i urządzeń w  ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2 Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 2  :

Czy w zadaniu nr 2 możemy zaproponować myjnię chirurgiczna dwustanowiskowa  z panelem ściennym, wykonaną ze stali nierdzewnej. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, wym.: 1500x590x910mm
Wyposażona w termostatyczną baterię bezdotykową (x2) i syfon (x2).

Wyposażenie dodatkowe: podajniki szczotek chirurgicznych (1szt.) i pojemniki na płyn dezynfekcyjny i mydło. (Ilość do ustalenia)

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.