Wykonawcy

wszyscy

DA.271-15-11/21                                                	  Nowy Sącz, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Dotyczy: zapytanie nr 5 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów szewnych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

1.Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 10: Siatkę kompozytową, wewnątrzotrzewnową, miękką, niewchłanialną2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m2, nie prasowana termicznie, nie powleczona silikonem,pakowane pojedynczo, w rozmiarze:-14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 22x15x10 cm), -20 x 25 cm (specyfikacja wymaga 30x30x20 cm)?

Odp. Zgodnie z SWZ.

2.Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 9: Siatkę chirurgiczną lekką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, o grubości 0,40 mm, porowatości średniej 1945μm, max 2982μm, gramaturze 48g/m², pakowana pojedynczo, w rozmiarachzgodnych z SIWZ?

Odp. Zgodnie z SWZ.

3.Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 11:

a)Siatkę przepuklinową, częściowo wchłanialną, składającą się w 25% z niewchłanialnego polipropylenowego (PP) włókna monofilamentowego oraz w 75% z wchłanialnego włókna monofilamentowego z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu 7-10 miesięcy, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m2, gramatura po wchłonięciu 20 g/m2, grubość siatki 0,6 mm,pakowane pojedynczo, w rozmiarze zgodnym z SIWZ?

Odp.Zgodnie z SWZ.

b)Dotyczy zapisów SIWZ/próbki: w związku z brakiem zgodności między wymogami SIWZ(pkt. X.9.3) i pkt XIX), a formularzem cenowym dla tego zadania prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga w zadaniu 11 próbki, jeśli tak, to czy może być niesterylna i kiedy trzeba ją dostarczyć?

Odp. Zaistniał błąd pisarski, Zamawiający nie wymaga.