Wykonawcy

wszyscy

DA.271-15-15/21                                                	  Nowy Sącz, dnia 27 kwietnia 2021 r.

Dotyczy: zapytanie nr 9 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów szewnych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 2, pozycja 1 – 34 - Czy Zamawiający dopuści szew o okresie podtrzymywania 4 tygodnie i okresie całkowitego wchłonięcia masy szwu w okresie 60-90 dni

Odp. Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 2, 4 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 20mm?

Odp. Tak.

Zadanie nr 2, pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 30mm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Zadanie nr 2, pozycja 16 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odp. Tak.

Zadanie nr 2, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiźnie ½ koła?

Odp. Zgodnie z SWZ

Zadanie nr 2, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40mm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Zadanie nr 2, pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą?

Odp. Zgodnie z SWZ

Zadanie nr 2, pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą?

Odp. Zgodnie z SWZ

Zadanie nr 2, pozycja 28 - Czy Zamawiający dopuści szew o długości 70cm z igłą o długości 26mm?

Odp. Tak.

Zadanie nr 2, pozycja 29-34 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby podwiązka była na rolce?

Odp. Zgodnie z SWZ

Zadanie nr 2, pozycja 35-36 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów monofilamentowych, kopolimer glikolidu i kaprolaktonu, o okresie wchłaniania 90-120 dni i okresie podtrzymywania po 7 dniach ok.50-60%, po 14 dniach ok.20-30%?

Odp. Tak.

Zadanie nr 5, pozycja  6, 9 - Czy Zamawiający dopuści szew o długości 75cm?

Odp. Tak.

Zadanie nr 5, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści igłę 1x77mm z podwójnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak.

Zadanie nr 5, pozycja 7, 8 – Czu Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm z nitką o długości 75cm?

Odp. Tak.

Zadanie nr 5, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 100cm?

Odp. Tak.

Zadanie nr 5, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej?

Odp. Zgodnie z SWZ

Zadanie nr 5, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści szew o grubości „0” z igłą odwrotnie tnącą?

Odp. Zgodnie z SWZ

Zadanie nr 6, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

Odp. Tak.

Zadanie nr 12 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku o składzie mieszanina wosków pszczelich 80% oraz palmitynian izopropylowy 20%?

Odp. Tak

Zadanie nr 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku pakowanego a’12 saszetek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak.