Wykonawcy wszyscy

DA.271-18-6/21                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 21 maja 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 1

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Przychodni Al. Wolności 49 Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 2 - dostawa wyposażenia – meble medyczne:

Czy Zamawiający dopuści realizację przedmiotu umowy do 7 tygodni od podpisania umowy, jeżeli będzie taka możliwość dostawa odbędzie się w możliwie najkrótszym terminie.

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.

Poz. 1 G, J – Stół zabiegowy pkt 4.

Czy Zamawiający dopuści całkowitą długość leża o wymiarze 210 cm

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 1 G, J – Stół zabiegowy pkt 5.

Czy Zamawiający dopuści całkowitą szerokość leża o wymiarze 68cm

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.

Poz.1 G, J – Stół zabiegowy pkt 6.

Czy Zamawiający dopuści obciążenie 150 kg

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.